Zał. nr II/5  do SIWZ

„ OPIS OBIEKTÓW WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU „

Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu mieści się przy ul Lubańskiej 11-12. Podstawowy budynek jest obiektem 6 kondygnacyjnym, wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym w kształcie litery T.

Do budynku głównego od strony wewnętrznego placu przylega budynek niski w kształcie litery L. Ponadto budynek główny połączony jest łącznikiem na wysokości 1. piętra z nowym skrzydłem szpitala (budynek 2. kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony).

Do budynku niskiego w kształcie litery L od strony wewnętrznego placu szpitalnego (patio) przylega mały jednokondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia.

Do ściany szczytowej budynku niskiego w kształcie litery L od strony salonu SKODY przylega jednokondygnacyjny pawilon stacjonowania ratowników medycznych oraz wiata dla karetek pogotowia.

Warunki budowlane obiektu wyglądają następująco:

>   fundamenty żelbetowe

>   konstrukcja ścian szkieletowa żelbetowa

>   ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły obustronnie otynkowane

>   słupy żelbetowe

>   stropy ceramiczne Ackermana

>   stropodach płaski żelbetowy pokryty papa i pianką

>   stolarka okienna i drzwiowa w większości z PCV

>   podłogi i posadzki cementowe, okładziny z płytek i PCV

>   obiekt posiada trzy główne klatki schodowe prowadzące z parteru na V piętro. Dwie klatki schodowe znajdują się w części narożnikowej budynku a trzecia znajduje się w części środkowej. Dodatkowo w obiekcie znajduje się czwarta klatka schodowa prowadząca z parteru na 2 piętro. Jeżeli chodzi o klatki schodowe w obiekcie to spełniają warunek budowlany klasa B. W przypadku szpitala klatki schodowe znajdujące się w części narożnikowej w większości spełniają podany wcześniej warunek Natomiast, jeżeli chodzi o klatkę schodową znajdującą się w środkowej części budynku, to prowadzi ona bezpośrednio na obszerny hol na każdej kondygnacji. Hol od poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarzy) oddzielony jest drzwiami. Klatki schodowe obudowane są elementami budowlanymi mieszczącymi się w klasie B odporności ogniowej. Biegi i spoczniki również mieszczą się w tej klasie

>   poziome drogi ewakuacyjne są szerokie, przestronne i prowadzą do klatek schodowych znajdujących się w częściach narożnikowych budynku oraz do klatki mieszczącej się w części środkowej. Korytarze na poszczególnych kondygnacjach są oświetlone światłem elektrycznym i posiadają oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne. W części środkowej budynku na wszystkich kondygnacjach znajduje się szeroki hol połączony ze wszystkimi korytarzami na kondygnacji.

>  z obiektu bezpośrednio na zewnątrz prowadzą trzy główne wyjścia ewakuacyjne

( dwa wyjścia to drzwi szklane rozsuwane trzecie wyjście to drzwi z PCV otwierane na zewnątrz).

Główne elementy mające wpływ na bezpieczeństwo obiektu:

1.    główny zawór wody znajduje się w pomieszczeniu przy kotłowni

2.   główny zawór gazu kotłowni znajduje się na zewnątrz obiektu kotłowni w metalowej skrzyni

3.    główny zawór gazu budynku szpitala znajduje się w metalowej skrzyni na zewnątrz obiektu jednokondygnacyjnego w kształcie litery L

4.    w pomieszczeniu piwnicznym budynku jednokondygnacyjnego w kształcie litery L znajduje się licznik gazowy

5.    w pomieszczeniu piwnicznym części wielokondygnacyjnej znajdują się główne tablice energetyczne

6.     w pomieszczeniu piwnicznym części wielokondygnacyjnej znajduje się pomieszczenie sprężarkowni

7.    w pomieszczeniu piwnicznym części wielokondygnacyjnej znajduje się pomieszczenie agregatów próżniowych

8.     w pomieszczeniu piwnicznym części wielokondygnacyjnej znajdują się pomieszczenia central wentylacyjnych bloku żywienia

9.    w pomieszczeniu piwnicznym części wielokondygnacyjnej znajduje się pomieszczenie akumulatorów

10.  w pomieszczeniu piwnicznym części wielokondygnacyjnej znajduje się pomieszczenie sterylizacji

11.  w pomieszczeniu piwnicznym części wielokondygnacyjnej znajdują się pomieszczenia apteki i pomieszczenia magazynowe apteki, w których przechowuje się materiały niebezpieczne pożarowo służące do dezynfekcji (rodzaj materiałów zawiera załącznik)

12.   w małym pomieszczeniu na zewnątrz znajdują się urządzenia podtrzymujące zasilanie energetyczne na oddziale kardiologicznym (UPS). Obok tego pomieszczenia znajduje się pożarowy wyłącznik prądu dla UPS

13.  główny wyłącznik prądu znajduje się na ścianie zewnętrznej przy wejściu do stacji trafo w budynku jednokondygnacyjnym w kształcie litery L

Na działce szpitalnej oprócz głównego budynku szpitalnego znajdują się:

1.    wolnostojący budynek kotłowni w której mieszczą się:

>   prosektorium

>   pomieszczenie agregatu prądotwórczego

>   pomieszczenie hydroforni

>   pomieszczenie główne i pomocnicze kotłowni gazowej

2.    miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych

3.    wolnostojący budynek garaży

4.    wolnostojący budynek administracyjno - szpitalny w którym możemy wyodrębnić:

>   stację dializ mieszczącą się w dobudowanej cześć parteru po prawej stronie

>   część administracyjną mieszcząca się na piętrze budynku

5.    dobudowany do głównego obiektu szpitala od strony salonu SKODA jednokondygnacyjny pawilon stacjonowania ratowników medycznych oraz wiata dla karetek pogotowia

6.    dobudowany do obiektu niskiego wewnątrz patio budynek rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego

7.  wolnostojący zbiornik z tlenem przy budynku garaży (Właścicielem zbiornika jest

firma MESSER Polska z Środy Śląskiej przy ul Oławskiej 36 tel. 0713176954, kom 606440306 Częstotliwość dostaw tlenu medycznego 2 lub 3 razy w miesiącu)

8.    mały budynek, w który znajdują się butle z tlenem (około 40 butli z tlenem medycznym stanowiące zapas na potrzeby szpitala i karetek SOR Butle stalowe 40 kg)

9.    całodobowe lądowisko dla śmigłowców LPR

10.  mały wolnostojący budynek przy budynku kotłowni w którym mieści się zbiornik na olej opałowy stanowiący zapasowe źródło energetyczne dla kotłowni gazowej (obecnie nie użytkowany)

12.  przy budynku kotłowni znajduje się metalowa skrzynia w której mieści się główny zawór gazu.

Budynek główny szpitala składa się z dwóch podstawowych części:

>   niskiej - jednokondygnacyjnej w kształcie litery L

>   wysokiej - sześciokondygnacyjnej w kształcie litery T

Piwnice

Na poziomie tym znajdują się następujące pomieszczenia:

>   w części jednokondygnacyjnej - magazyny gospodarcze, archiwum dokumentów, warsztaty naprawcze oraz przestrzeń techniczna pod pralnią (szczegóły zawiera plan kondygnacji)

>   w części sześciokondygnacyjnej - pomieszczenia magazynowe ogólne i apteczne, pomieszczenia techniczne, magazyny kuchni, apteka główna, przychodnie(szczegóły zawiera plan kondygnacji)

Parter

>   w części jednokondygnacyjnej - wszystkie pomieszczenia SOR (medyczne i socjalne), centrala telefoniczna, pomieszczenia rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego, pomieszczenia pralni, pomieszczenia przychodni specjalistycznych i stacja TRAFO

>   w części sześciokondygnacyjnej - laboratorium analityczne, apteka, stołówka dla personelu i kuchnia centralna szpitala, poradnia lekarza POZ,

I piętro

>   oddział otolaryngologii, oddział pediatryczny,

II piętro

>   oddział diagnostyki obrazowej, oddział chorób wewnętrznych, oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego

III piętro

>   oddział ginekologiczno - położniczy z pododdziałem patologii ciąży, blok porodowy z położniczą izbą przyjęć, oddział położniczy, oddział neonatologiczny

IV piętro

>   oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej, oddział chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Poddasze użytkowe niskie

>   pomieszczenia socjalne pracowników - szatnie, maszynownia dźwigów towarowo - osobowych oraz przestrzenie technologiczne nie zagospodarowane ze względu na trudny dostęp

Nowe skrzydło szpitala:

Piwnica:

> pomieszczenie central wentylacyjnych, węzeł cieplny, rozdzielnia elektryczna, węzeł cieplny, szatnie personelu,

> parter: oddział onkologii klinicznej, oddział urologiczny,

> I piętro: oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym, oddział okulistyczny, poradnie specjalistyczne, kaplica.

Dane głównego obiektu szpitalnego

Kubatura obiektu                                                   36595,0 m3 + 1065,0 m3 + 1 447,80 m3

Powierzchnia zabudowy                                          2 693,0 m2 + 181,58 m2 + 438,55 m3

Powierzchnia użytkowa                                           6389,0 m2 + 170,21 m2 + 404,27 m2

Dane nowego skrzydła budynku szpitalnego

Kubatura                                                                  16 950,00 m3

Powierzchnia zabudowy                                          1 790,0 m2

Powierzchnia użytkowa                                            3060,0 m2

Dane obiektu kotłowni z prosektorium

Kubatura obiektu                                                   3515,0 m3

Powierzchnia zabudowy                                          712,0 m2

Powierzchnia użytkowa                                           577,0 rn2

Budynek nie podpiwniczony jednokondygnacyjny  Stropodach budynku żelbetowy plaski,

pokryty papą Budynek stanowi jedną strefę pożarową

Dane obiektu administracyjnego

Kubatura obiektu                                                   4250,0 m3

Powierzchnia zabudowy                                          571,0 m2

Powierzchnia użytkowa                                           950,0 m2

Budynek ten jest obiektem dwukondygnacyjnym nie podpiwniczonym Stropodach budynku płaski żelbetowy,  pokryty papą. Obiekt posiada dwie  klatki  schodowe  oraz  szerokie korytarze. Na parterze mieści się część pomieszczeń administracyjnych oraz część pomieszczeń technicznych stacji dializ. Na zewnątrz obiektu prowadzi jedno wyjście ewakuacyjne natomiast część ta posiada dodatkowe wyjście poprzez klatkę schodową prowadząca do części administracyjnej na piętrze. Główny wyłącznik prądu znajduje się na zewnątrz obiektu przy wejściu do klatki schodowej prowadzącej na piętro do części administracyjnej. Na piętrze znajduje się cześć administracyjna, z której można wyjść na zewnątrz obiektu poprzez dwie niepalne szerokie klatki schodowe. W części tej znajduje się szeroki korytarz łączący dwie narożnikowe klatki schodowe. Wszystkie okna wykonane z PCV. Drzwi wewnętrzne w większości drewniane. Wystrój wnętrz pomieszczeń biurowych w większości niepalny. Zabezpieczenie p. poż. stanowią gaśnice proszkowe i śniegowe oraz sieć hydrantowa HW 52 szt. 2 . Dodatkowo w części parterowej znajduje się pomieszczenie serwerowni komputerowej.

Dane obiektu stacji dializ

Kubatura obiektu                                                   1050,0 m3

Powierzchnia zabudowy                                          181,58 m2

Powierzchnia użytkowa                                           121,0 m2

Budynek ten jest obiektem jednokondygnacyjnym nie podpiwniczonym. Stropodach budynku płaski żelbetowy, pokryty papą. Okna oraz drzwi z PCV. Większość ścianek działowych wewnętrznych wykonanych jako ściany gipsowo-kartonowe. Bezpośrednio na zewnątrz z obiektu prowadzi jedno wyjście ewakuacyjne. Drugie wyjście z obiektu prowadzi poprzez klatkę schodowa części administracyjnej. Obiekt posiada oświetlenie bezpieczeństwa oraz oświetlenie ewakuacyjne i własny agregat prądotwórczy. Zabezpieczenie p.poż. stanowią gaśnice proszkowe i śniegowe oraz hydranty wewnętrzne HW 25 ze zwijadłem bębnowym szt. 2

Forma obiektu szpitalnego

Szpital powiatowy w Zgorzelcu jest samodzielnie funkcjonującym obiektem użyteczności publicznej. Architektura obiektu szpitalnego podporządkowana jest głównej funkcji i sposobie korzystania z niego przez pacjentów. Wejścia dla pacjentów i personelu szpitala są wyróżnione w bryle obiektu. Główne strefy wejściowe do obiektu dominują w elewacji obiektu i są łatwe do odnalezienia. Do szpitala można dotrzeć poprzez wjazd z ulicy Lubańskiej oraz poprzez wejście dla pieszych z ulicy Bolesławieckiej.

Warunki korzystania z obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt szpitalny zapewnia warunki niezbędne do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. W szpitalu znajduje się węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, wyposażony zgodnie z obowiązującymi normami. W przejściach nie występują progi a szerokość wejść jest większa niż 1, 0 m. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w pobliżu wejścia głównego do szpitala.

Instalacje w obiekcie szpitalnym:

>   wodociągowa

>  kanalizacji sanitarnej

>   kanalizacji deszczowej

>   CO z miejskiej sieci ciepłowniczej

>   wentylacji nawiewno - wywiewnej

>   klimatyzacja

>   kotłownia gazowa znajdująca się w oddzielnym budynku

>   instalacja gazowa

>   hydrantów wewnętrznych HW52 i HW 25

>   oświetlenia podstawowego

>   odgromowa

>   instalacja teletechniczne

>   instalacja okablowania strukturalnego

>   instalacja gazów medycznych(szczegóły zawiera schemat kondygnacji z instalacjami technicznymi)

>   instalacja pary technicznej z lokalnej kotłowni

>   instalacja elektryczna i 2 agregaty prądotwórcze

>   instalacja zasilania awaryjnego

>   oświetlenie bezpieczeństwa (oświetlenie awaryjne - lampy , oświetlenie ewakuacyjne)

>   2 dźwigi elektryczne do transportu osobowo towarowego z udźwigiem 1500 kg

>   1 dźwig elektryczny (nowe skrzydło), udźwig: 1600 kg

>   winda towarowa kuchenna

Charakterystyka obiektu pod względem wpływu na środowisko

Szpital z jednej strony znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi utwardzonej asfaltowej Lubańskiej, w jego obszarze nie występują obiekty chronione. Z drugiej strony obiekt szpitalny sąsiaduje z pobliskim osiedlem mieszkaniowym i tam też nie występują obiekty chronione.

Woda i ścieki w obiekcie szpitalnym

Ścieki socjalno - bytowe i porządkowe z obiektu szpitalnego odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane są do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Źródłami zanieczyszczeń wokół obiektu szpitalnego są wyłącznie samochody dostawcze i samochody pracowników i osób odwiedzających pacjentów w szpitalu

Emisja hałasu w obiekcie

Źródłami hałasu w obiekcie są:

>   urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne

>   samochody osobowe

>   samochody dostawcze

Poziom   dźwięku   spowodowany   funkcjonowaniem   szpitala   odpowiada   normatywnym wartościom dla otaczającego terenu.