OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy i zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego,  dzierżawa sprzętu do suchego rozmrażania osocza, zgrzewarki do drenów rejestratorów temperatury w transporcie krwi

Pakiet I  -  Cykliczne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

Pakiet II  -  Cykliczne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego

Pakiet III – Dzierżawa urządzeń do suchego rozmrażania osocza, zgrzewarki do drenów, 		  rejestratorów temperatury w transporcie krwi.

Pakiet IV – Mikroskop

Warunki graniczne - wymagania ogólne dotyczące Pakietu I, II, III, IV

- Brak wartości/opisu (lub zapis „NIE”) w kolumnie „ tak/nie” będzie traktowany jako brak możliwości spełnienia wymogu granicznego. Nie spełnienie któregokolwiek z wymogu granicznego, spowoduje odrzucenie oferty.

- Drobny sprzęt i urządzenia techniczne,  muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm):

-  wymagane jest złożenie oświadczenia do przetargu.

- Do oferty przetargowej muszą być załączone nst. dokumenty:

Deklarację zgodności z dyrektywami IVD/98/79/EC i prawo do znakowania znakiem CE,

- Jeśli asortyment nie posiada znaku CE należy uzasadnić brak w/w oznakowania.

- Wymagane jest, aby do składanej oferty załączyć opis oferowanego asortymentu, instrukcje obsługi dla oferowanego sprzętu, zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych wymogach granicznych.

- Oferowany asortyment musi być opisany poprzez:

- Nazwę własną

- Nr katalogowy

- Sposób konfekcjonowania

- Sposób stosowania (instrukcje użytkowania załączone do przetargu  zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych wymogach granicznych)

- Do przetargu muszą być załączone wymagane ilości próbek i dokumentów, zgodnie z tab. 3 Wykaz wymaganych próbek i dokumentów.

- Należy podać imię i nazwisko, telefon, fax osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie realizacji dostaw drobnego sprzętu, serwisowania dzierżawionego i zakupionego sprzętu

Drobny sprzęt Pakiet I ________________________________________________________________________________

Drobny sprzęt Pakiet II ________________________________________________________________________________

Drobny sprzęt Pakiet III ________________________________________________________________________________

Pakiet IV

________________________________________________________________________________

- Wymagane jest, aby wykonawca dostarczył oferowany do dzierżawy  sprzęt w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Wymagane jest, aby wykonawca dostarczył oferowany do zakupu sprzęt w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Termin realizacji zamówienia na drobny sprzęt laboratoryjnego pakiet I, II - 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faxu lub e-maila.

- Możliwość zamówienia w trybie Cito - w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faxu lub e-maila.

- Wymagane jest, aby drobny sprzęt laboratoryjny oznakowany datą przydatności do użycia, po dostawie do Zamawiającego, posiadał termin przydatności  minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

- W przypadku dostarczenia elementów systemu zamkniętego o terminie krótszym niż 12 m-cy Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji zamówionego asortymentu przed upływem terminu ważności dostarczonego asortymentu, a Wykonawca zwróci koszty.

- Transport na koszt Wykonawcy.

- Ilość opakowań przewidywaną na okres trzech lat dla określonej ilości asortymentu należy obliczyć z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę

- W okresie dzierżawy sprzęt techniczny - Pakiet III, poz 3 i 4 musi być serwisowany przez Wykonawcę bezpłatnie.

- Przeglądy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta , naprawy, w tym dojazd do Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy, Pakiet III poz. 3 i 4

- Do składanej oferty Wykonawca musi przedstawić harmonogram przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu technicznego, liczony w miesiącach od daty podpisania umowy.

- Czas reakcji serwisu na uszkodzenie sprzętu do 48 h,  naprawa w ciągu kolejnych do 48 h od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości naprawy - wymiana sprzętu / dostarczenie nowego sprzętu - do 7 dni od dnia zgłoszenia awarii.

- W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony Wykonawcy  - jeśli Wykonawca nie będzie posiadał asortymentu z wymaganym terminem ważności i Zamawiający celem realizacji swych zadań - zmuszony zostanie do skorzystania z systemu zamkniętego lub innego drobnego sprzętu do pobrania materiału, z datą ważności zaoferowaną przez Wykonawcę, ale nie krótszą niż 1 miesiąc, Wykonawca zobowiązany jest w ramach reklamacji dostarczyć  nowy asortyment z datą ważności nie krótszą niż 12 m-cy i odbierze przedmiot podlegający wymianie – korygując fakturę o ilości asortymentu niewykorzystanego przez Zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca nie będzie mógł dostarczyć zamówionego asortymentu, zsgodnie z w zał. 1 do zał 3 SIWZ , Tab. 3 Pakiet I i Pakiet II -  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zamiennik po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

- W przypadku braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy i zamiennika spełniającego wymagania Zamawiającego – Zamawiający zakupi przedmiot zamówienia u innego Wykonawcy, zaś Wykonawca pokryje różnicę w cenie – przekraczającą wartość przedmiotu zamówienia określoną w umowie.

- Zamawiający nie ma obowiązku zamawiania ilości odpowiadających opakowaniom zbiorczym, jeżeli wykonawca nie zaznaczył tego wyraźnie w ofercie z podaniem ilości sztuk znajdujących się w takim opakowaniu.

- W przypadku wymagania przez Wykonawcę zamawiania w opakowaniach zbiorczych to nie mogą one zawierać ilości większych niż na 1 miesięczne potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek informować zamawiającego o zmianach w realizacji zamówień (zmianach ilości i terminu realizacji) – PISEMNIE, w każdym przypadku gdy termin zostaje wydłużony ponad 5 dni przeznaczonych na dostawę.

- W przypadku wymogu odsyłania faktur lub innych dokumentów Wykonawca ponosi koszty przesyłek (tj. załącza kopertę ze znaczkiem zwrotnym).

- Wykonawca ma obowiązek wraz z dostawą towaru dostarczać prawidłowo wystawioną fakturę sprzedaży- termin płatności 60 dni od daty dostawy przedmiotu i prawidłowo wystawionej faktury.

_____________________________

Podpis i pieczęć Wykonawcy