PAKIET NR I

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 Obejmuje dostawy asortymentu wymienionego w tabeli nr 1 oraz dzierżawę sprzętu niżej wymienionego:

  - analizatora mikrobiologicznego do inkubacji, odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych  z UPS

  - analizatora do posiewu krwi z UPS, wraz z systemem do barwienia preparatów metodą Grama

  - 2 szaf chłodniczych:

- szafa chłodnicza  wymiary zewnętrzne – MAX (- 10 %): 725x740x2000

- szafa chłodnicza  wymiary zewnętrzne – MAX (- 10%): 1200x740x2000

  - aparatu do badania próbek powietrza z dodatkowym aplikatorem do badania powierzchni

  - 2 klimatyzatorów

  - laptopa

  - rozszerzenie funkcjonalności  aktualnie działającego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym WS SP ZOZ w Zgorzelcu systemu informatycznego.

Uwaga!

W opisie wymogi graniczne, musi być opisane każde z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.

Brak wartości/opisu ( lub zapis „NIE”) w kolumnie „TAK/opis” -  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Wartości podane w rubryce „ Warunki graniczne” stanowią nieprzekraczalne minimum, nie spełnienie któregokolwiek wymogu w dniu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

II WARUNKI GRANICZNE - wymagania ogólne

  - Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w zakresie pakietu.

    - Zamawiający wyraża zgodę na podwykonawstwo  – (do max. 5% WARTOŚCI brutto ZAMÓWIENIA) – w przypadku zaistnienia podwykonawstwa - Zamawiający wymaga złożenia wykazu podwykonawców – po dokonaniu rozstrzygnięcia i wyboru oferty  - do dnia podpisania umowy.

    - W przypadku konieczności realizacji wymogów przy współudziale Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek wskazania zakresu zamówień realizowanych przez Podwykonawcę oraz wskazać wartość tych zamówień j/w -  netto i brutto.

ZAKRES___________________________________________________________________________

WARTOŚĆ NETTO ORAZ WARTOŚĆ BRUTTO____________________________________________

  - Do oferty należy dostarczyć:

    - Opis oferowanych analizatorów i oferowanego sprzętu technicznego.

    - Sposób wzorcowania

    - Zasady serwisowania

    - Instrukcje odczynnikowe

    - Wymagane jest, aby opis odczynników, karty charakterystyki i instrukcje obsługi oferowanych analizatorów, sprzętu technicznego były w języku polskim.

3.  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć na wezwanie Zamawiającego  - w formie papierowej: opis BHP, instrukcje obsługi, karty charakterystyki.

- Opis odczynników w języku polskim musi zawierać:

    - Nazwę odczynnika

    - Nr katalogowy odczynnika

    - Sposób konfekcjonowania

    - Ilość oznaczeń z opakowania

- Koszt kontroli zewnątrz-laboratoryjnej (zgodny z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w tabeli nr 1) - „Wykaz asortymentu -wymóg graniczny”, po stronie Wykonawcy.

- W celu określenia kosztów całkowitych oferowanych odczynników, Wykonawca musi określić wszystkie niezbędne odczynniki, które muszą być zakupione do wykonania analiz przedstawionych w poniższym pakiecie.

- W celu określenia kosztów całkowitych Wykonawca musi podać wszystkie elementy zużywalne i odczynniki niezbędne do konserwacji i serwisowania oferowanego analizatora.

- Wykonawca musi podać rodzaj i ilość kalibratorów, kontroli dla wszystkich parametrów zamieszczonych w wymogach granicznych załącznika 3, do SIWZ.

- W przypadku nie oszacowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oferowanych analizatorów i systemu informatycznego, koszt wynikający z potrzeb Zamawiającego poniesie Wykonawca – łącznie z kosztami ich transportu.

- Należy podać imię i nazwisko, telefon, fax osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach:

    - Merytorycznych związanych z obsługą oferowanego analizatora w zakresie: mikrobiologii_____________________________________________________________

    - W sprawie serwisowania oferowanych analizatorów ____________________________________________________________________________

    - W sprawie serwisowania innego sprzętu technicznego ___________________________________________________________________________

    - W sprawie serwisowania systemu informatycznego ____________________________________________________________________________

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia, że oferowane odczynniki posiadają certyfikat CE, po wyborze najkorzystniejszej oferty, na wezwanie Zamawiającego.

- Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył oferowany sprzęt sukcesywnie to jest:

    - Podłączenie zainstalowanych analizatorów do systemu informatycznego Centrum - Marcel w terminie instalacji sprzętu.

    - Sprzęt musi być zainstalowany, zwalidowany i podłączony do systemu informatycznego Marcel, w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

    - Szkolenie personelu musi być przeprowadzone bezpośrednio po instalacji sprzętu, w okresie do 2 tygodni.

    - Termin dostawy, instalacji i szkolenia, musi być ustalony z kierownikiem Pracowni Mikrobiologicznej.

    - Wraz z dostawą sprzętu musi być dostarczony pakiet odczynników startowych, w celu uruchomienia i sprawdzenia analizatora.

    - Pakiet startowy musi zawierać odczynniki dla minimum pięciu badań.

13. Termin realizacji zamówienia na odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i elementy zużywalne do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą fax lub e-mail.

14. Wymagane jest, aby była możliwość zamówienia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i elementów zużywalnych w trybie Cito - w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą fax lub e-mail.

15.  Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zmianach w realizacji zamówienia  (zmiany zamówionych ilości i ustalonych terminów)

16.  Ilość opakowań przewidywaną na okres trzech lat dla określonej liczby asortymentu musi być obliczona z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę.

- W przypadku, gdy określona w ofercie Wykonawcy ilość kalibratorów, materiałów kontrolnych, elementów zużywalnych, będzie mniejsza niż zaplanowano w specyfikacji przetargowej, Wykonawca pokryje pozostałe koszty, niezbędne do pracy z analizatorem.

- W incydentalnym przypadku gdy Wykonawca nie posiada asortymentu zgodnie ze specyfikacją umowy i nie może go przesłać do 5 dni, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca, prześle równoważny asortyment najpóźniej do 24 godzin po terminie.

- W okresie dzierżawy analizatory i inny sprzęt techniczny oraz elektroniczny, serwisowany będzie przez Wykonawcę bezpłatnie.

    - Przeglądy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta oraz naprawy, w tym dojazd do Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy.

    - Do składanej oferty Wykonawca musi przedstawić harmonogram przeglądów serwisowych oferowanych analizatorów, klimatyzatorów – liczony w miesiącach od daty podpisania umowy.

    - Czas reakcji serwisu na uszkodzenie analizatora do 24 h w dni robocze , naprawa w ciągu kolejnych  48 h w dni robocze  od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości naprawy - wymiana analizatora / dostarczenie nowego sprzętu - do 7 dni od dnia zgłoszenia awarii.

    - W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca pokryje koszty wykonanych badań w laboratorium, wskazanym przez Zleceniodawcę, od momentu zaistnienia awarii do czasu zakończenia.

    - Wykonawca poniesie również koszty transportu materialu do badań.

    - W przypadku nie oszacowania należytej ilości materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania przeglądu serwisowego, awarii, konserwacji sprzętu - koszt powyższego poniesie Wykonawca.

    - Wykonawca musi podać koszt wszystkich materiałów zużywalnych które muszą być wykorzystane w czasie przeglądu serwisowego.

- W przypadku odczynników z krótkim terminem ważności (gotowe podłoża na płytkach) poz: 2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12, 13, 14 ,15,17,18, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 39 ,40, 45, 46, 50 - termin przydatności musi być nie krótszy niż 5 tygodni.

- W przypadku odczynników z długim terminem ważności, termin przydatności musi być nie krótszy niż min 6 miesięcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy odczynniki z krótszym terminem przydatności, Zamawiający zwróci odczynniki j/w na koszt Wykonawcy.

- W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony Wykonawcy – tzn., jeśli Wykonawca nie będzie posiadał odczynników z wymaganym terminem przydatności i Zamawiający celem realizacji swych zadań - zmuszony zostanie do skorzystania z odczynnika z datą przydatności zaoferowaną przez Wykonawcę, - Wykonawca naliczy cenę za ten odczynnik z odpowiednim upustem cenowym (ale, nie mniej niż 50% ceny), natomiast w terminie 14 dni przed upływem daty ważności tych odczynników j/w, Wykonawca - dostarczy nowe opakowanie odczynników z wymaganą datą przydatności i odbierze przedmiot podlegający wymianie – korygując fakturę o ilości oznaczeń niewykorzystane przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wynik badania nie zostanie wydany w wymaganym czasie - z powodu:

    - braku dostaw z winy Wykonawcy,

    - niesprawnego systemu informatycznego (dotyczy również wadliwie działającego systemu oraz archiwizacji wyników oraz wyników przesyłanych drogą elektroniczną do odbiorcy zewnętrznego

    - niesprawnego przedmiotu zamówienia (np. analizatory, sprzęt komputerowy)

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację wobec osób trzecich.

25.  W przypadku, gdy liczba wykonywanych badań wzrośnie o 20% - w stosunku do przewidywanej w skali roku - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zainstaluje drugi analizator o parametrach określonych w opisie (Zamawiający przewiduje ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE).

26. Podłoża stosowane do oznaczania lekowrażliwości oraz  panele antybiogramowe muszą być zgodne w konfiguracji z zaleceniami EUCAST.

- Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy  z dania 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679), oświadczenie j/w - na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianego asortymentu w przypadku zmiany zaleceń Krajowego Specjalisty ds Mikrobiologii oraz ze względów epidemiologicznych ( pojawienie się patogenów z nowymi mechanizmami oporności), oraz pojawieniem się w asortymencie nowych opcji terapeutycznych i testów wykrywających najnowsze mechanizmy oporności.

- Wykonawca powinien posiadać system zarządzania jakością ISO 9001 oraz Certyfikat ISO 13485 na produkcję podłoży i odczynników – oświadczenie - na wezwanie Zamawiającego.

- Wymagane jest aby paski z gradientem stężeń spełniały poniższe warunki:

    - posiadały, stały gradient stężenia antybiotyku na pasku z nieprzepuszczalnego nośnika,

    - posiadały odczyt wartości MIC – punkt przecięcia strefy zahamowania wzrostu z brzegiem paska,

    - paski pochodzące od jednego producenta, z ujednoliconym sposobem odczytu testu,

    - zapewniające precyzyjne i powtarzalne wartości MIC,

    - pozwalające odczytać wartości MIC pomiędzy konwencjonalnymi, dwoma podwójnymi rozcieńczeniami,

    - zapewniające trwałość gradientu antybiotyku w podłożu.

    - muszą posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (oświadczenie musi być dołączone na wezwanie po wybraniu najkorzystniejszej oferty.).

- Podłoża gotowe na płytkach muszą:

    - posiadać żebra wentylacyjne,

    - świadectwo kontroli jakości dołączone do każdej partii dostarczanych produktów zawierające

ocenę właściwości fizyko-chemicznych: pH, kolor, objętość podłoża lub waga płytki, jednolita konsystencja, jednakowa grubość warstwy podłoża na całej powierzchni płytki, kontrolę biologiczną z wykazem szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zgodnie z normami NCCLS

    - w przypadku podłoża Mueller-Hinton grubość warstwy agaru musi być w granicach od 3,5 do 4,5 mm, dodatkowo musi być, kontrola stężenia tyminy i tymidyny,

    - każda płytka powinna być oznaczona czytelnym nadrukiem zawierającym informację minimum: nazwa podłoża, seria, godzina rozlania, termin ważności,

    - każda partia płytek musi być zabezpieczona dodatkowym opakowaniem zewnętrznym, na którym umieszczone są informacje minimum: nazwa podłoża, seria, nr katalogowy, termin ważności, ilość.

- Odczynniki muszą posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z Ustawą z dn. 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322)

    - Do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych z potwierdzeniem zgodności.

    - W przypadku gdy odczynnik nie jest sklasyfikowany do grupy odczynników niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, że odczynnik nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna.

    - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wykaz substancji niebezpiecznych i wykaz substancji niesklasyfikowanych jako substancja niebezpieczna, zgodnie ze wzorem przedstawionym w tabeli nr 3.

- Kontrola zewnątrz-laboratoryjna Labquality- w/g  oferty międzynarodowego programu zewnętrznej oceny jakości organizowanego przez Labquality 2017.  Dystrybutor programu w Polsce -  firma Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych (SOWA-MED), ul. Dębinki 7,80-211 Gdańsk lub równoważna.

III Wymóg graniczny dla asortymentu – TABELA NR 1

| Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Przewidywana ilość asortymentu na 3 lata | Posiadane w asortymencie - TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| I Diagnostyka bakterii Gram (-) |
| 1 | Podłoże transportowe do bakterii tlenowych i beztlenowych (zestaw z wymazówką) | 7200 |  |
| 2 | Agar Columbia + 5% krwinki barana | 6100 |  |
| 3 | Agar MacConkey z fioletem krystalicznym | 5300 |  |
| 4 | Podłoże dwudzielne agar chromogenny do izolacji Salmonella/agar Hektoen | 1500 |  |
| 5 | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu ( Cled/McConkey ) | 30 |  |
| 6 | Bulion seleninowy | 1020 |  |
| 7 | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus, KES /Columbia CNA | 10500 |  |
| 8 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES | 3500 |  |
| 9 | Podłoże dwudzielne chromogenne do izolacji szczepów ESBL/VRE | 600 |  |
| 10 | Agar czekoladowy +PolyVitex | 700 |  |
| 11 | Podłoże dwudzielne chromogenne przesiewowe do izolacji szczepów wytwarzających CARBA/OXA-48 | 600 |  |
| 12 | Podłoże chromogenne do izolacji Campylobacter w kale | 800 |  |
| 13 | Podłoże do hodowli bakterii z rodzaju Yersinia | 800 |  |
| 14 | Agar czekoladowy Haemophilus | 1300 |  |
| 15 | Testy do wykonywania antybiogramów dla Haemophilus | 500 |  |
| 16 | Agar Mueller-Hinton do badań lekowrażliowości | 6000 |  |
| 17 | Podłoża agarowe do hodowli bakterii z badanego powietrza | 300 |  |
| 18 | Podłoża agarowe do oceny czystości badanej powierzchni | 440 |  |
| 19 | Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram ujemnych | 5200 |  |
| 20 | Testy do automatycznego wykonywania antybiogramów pałeczek Gram ujemnych ( wymienić wszystkie typy) | 6100 |  |
| 21 | Test krążkowy na cefinazę | 200 |  |
| 22 | Bulion typtozowo-sojowy | 5200 |  |
| 23 | Bulion Brain Heart | 60 |  |
| 24 | Testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus | 320 |  |
| 25 | Szybki test do wykrywania pałeczek Gram ujemnych wytwarzających karbapenemazy | 100 |  |
| 26 | Podłoża do posiewów krwi w warunkach tlenowych dla dorosłych | 1300 |  |
| 27 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach tlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamującą działanie antybiotyków | 100 |  |
| 28 | Podłoża do posiewów krwi dla dzieci | 600 |  |
| II Diagnostyka bakterii Gram dodatnich |
| 29 | Todd-Hewitt bulion | 2200 |  |
| 30 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Staphylococcus aureus | 1500 |  |
| 31 | Columbia CNA +5% krwinki barana | 4500 |  |
| 32 | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus/podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus opornych na metycylinę | 2000 |  |
| 33 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 1800 |  |
| 34 | Podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis | 900 |  |
| 35 | Mueller Hinton agar +5% krwinki końskie +20 mg/l NAD | 760 |  |
| 36 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | 5900 |  |
| 37 | Testy do wykonywania antybiogramów dla bakterii Gram dodatnich. ( wymienić wszystkie typy) | 7040 |  |
| III Diagnostyka bakterii beztlenowych |
| 38 | Bulion Schaedlera + vit K3 | 1000 |  |
| 39 | Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią z neomycyną i wankomycyną | 2000 |  |
| 40 | Podłoże chromogenne do izolacji Clostridium difficile | 60 |  |
| 41 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | 500 |  |
| 42 | Testy do wykonania antybiogramów dla bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | 400 |  |
| 43 | Podłoża do posiewów krwi dla dorosłych bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | 1300 |  |
| 44 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach beztlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamującą działanie antybiotyków | 100 |  |
| 45 | Agar Brucela z krwią | 500 |  |
| IV Diagnostyka grzybów |
| 46 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida albicans | 3080 |  |
| 47 | Bulion Sabourouda | 60 |  |
| 48 | Testy do identyfikacji grzybów | 700 |  |
| 49 | Testy do wykonania mykogramów | 1000 |  |
| 50 | Podłoże RPMI | 100 |  |
| V Testy z ciągłym gradientem stężeń określające dokładną wartość MIC |
| 51 | Paski z ciągłym gradientem stężeń określające dokładną wartość MIC dla bakterii tlenowych i beztlenowych | 3690 |  |
| 52 | Paski wykrywające mechanizmy oporności bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych | 300 |  |
| 53 | Paski z ciągłym gradientem stężeń do wykonania mykogramów | 90 |  |
| 54 | NaCl 0,85 % do wykonywania zawiesin do antybiogramów wykonywanych metodą pasków z gradientem stężeń wraz z urządzeniem do kontroli gęstości zawiesiny w skali McFarlanda | 2300 |  |
| VI Inne testy |
| 55 | Waaler Rose | 480 |  |
| 56 | Zestaw do barwienia metodą Grama | 3x 9500 ml |  |
| 57 | System do wytworzenia atmosfery beztlenowej | 1700 |  |
| 58 | System do wytworzenia atmosfery mikroaerofilnej | 1200 |  |
| 59 | Testy wskaźnikowe | 1200 |  |
| 60 | System do wytwarzania atmosfery bogatej w CO2 | 640 |  |
| VII kontrola zewnątrz-laboratoryjna Labquality |
| 61 | Posiew moczu – identyfikacja , lekowrażliwość raz w roku nr sprawdzianu 5065 lub równoważna | 3 |  |
| 62 | Posiew wymazu z gardła raz w roku nr sprawdzianu 5140 lub równoważna | 3 |  |
| 63 | Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego raz w roku nr sprawdzianu 5150 lub równoważna | 3 |  |
| 64 | Posiew krwi – identyfikacja i lekowrażliwość raz w roku nr sprawdzianu 5100 lub lub równoważna | 3 |  |
| 65 | Posiew kału raz w roku nr sprawdzianu 5190 lub równoważna | 3 |  |
| 66 | Bakteriologia ogólna ( tlenowe i beztlenowe )raz w roku nr sprawdzianu 5080 lub równoważna | 3 |  |
| 67 | Streptococcus grupy B wykrywanie raz w roku nr sprawdzianu 5594 lub równoważna | 3 |  |
| 68 | Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii MRSA raz w roku nr sprawdzianu 5071 lub równoważna | 3 |  |
| 69 | Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii VRE raz w roku nr sprawdzianu 5072 lub równoważna | 3 |  |
| 70 | Bezpośrednie barwienie mikrobiologiczne raz w roku nr sprawdzianu 5050 lub równoważna | 3 |  |
| 71 | Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii- Gram ujemne pałeczki raz w roku nr sprawdzianu 5073 lub równoważna | 3 |  |
| VIII Inne odczynniki niezbędne do obsługi analizatorów |
| 72 | Wpisać nadto: |  |
| 73 | Termin ważności – podłoża na płytkach min. 5 tygodni, pozostałe – min. 6 miesięcy od daty dostawy | Podać termin ważności: podłoża na płytkach - ........................... pozostałe - ................................. |
| 74 | Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. ( Dz.U. Nr 107 poz. 679)- oświadczenie wykonawcy | Dostarczyć na wezwanie Zamawiającego |
| 75 | Instrukcje odczynnikowe w języku polskim do pozycji 1-60 | DO OFERTY |
| 76 | Wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych – zgodnie ze wzorem tabela nr 3 | Dostarczyć na wezwanie Zamawiającego |

IV OPIS ASORTYMENTU- WYMÓG GRANICZNY – TABELA NR 2

| L.p | Nazwa asortymentu | Opis asortymentu | Posiadanie w asortymencie/ TAK, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I Diagnostyka bakterii Gram (-) |
| 1 | Podłoże transportowe do bakterii tlenowych i beztlenowych | Gotowy do użycia zestaw zawierający podłoże transportowe i jałową wymazówkę ,służący do pobierania oraz transportu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych |  |
| 2 | Agar Columbia + 5% krwinki barana | Podłoże do izolacji bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych oraz określania typu hemolizy. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 3 | Agar MacConkey z fioletem krystalicznym | Podłoże do izolacji pałeczek Gram ujemnych, do różnicowania na laktozo- dodatnie i laktozo- ujemne. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 4 | Agar chromogenny do izolacji Salmonella/agar Hektoen | Płytki dwudzielne do wybiórczej izolacji szczepów Salmonella i Shigella Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 5 | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu ( Cled/McConkey ) | Podłoże na płytce dwustronnej przytwierdzonej do zakrętki wraz ze sterylnym pojemnikiem do półilościowego posiewu moczu |  |
| 6 | Bulion seleninowy | Bulion do namnażania Salmonella i Shigella bulion w sterylnej probówce do natychmiastowego użycia. |  |
| 7 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli,Enterococcus, KES /Columbia CNA | Podłoża na płytce dwudzielnej. Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES/ Wybiórcza hodowla i różnicowanie hemolizy bakterii Gram dodatnich. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 8 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES. | Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji E.coli, Enterococcus i KES. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 9 | Podłoże dwudzielne chromogenne do izolacji szczepów ESBL/VRE | Podłoże dwudzielne chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających β-laktamazy o rozszerzonym spektrum/ podłoże chromogenne do wykrywania szczepów Enterococcus opornych na wankomycynę Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 10 | Agar czekoladowy +PolyVitex | Podłoże do hodowli szczepów o wysokich wymaganiach odżywczych z rodziny Haemophilus i Neisseria Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 11 | Podłoże dwudzielne chromogenne przesiewowe do izolacji szczepów wytwarzających CARBA/OXA-48 | Podłoże dwudzielne chromogenne do izolacji szczepów wytwarzających karbapenemazy Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 12 | Podłoże chromogenne do izolacji Campylobacter w kale | Podłoże chromogenne do izolacji Campylobacter w kale Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 13 | Podłoże do hodowli bakterii z rodzaju Yersinia | Podłoże do wybiórczej izolacji Yersinia. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 14 | Agar czekoladowy Haemophilus | Podłoże wybiórcze do izolacji Haemophilus Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 15 | Testy do wykonania antybiogramów dla Haemophilus | Testy do wykonania antybiogramów dla Haemophilus. |  |
| 16 | Agar Mueller -Hinton do badań lekowrażliwości metodą pasków z gradientem stężeń antybiotyków | Podłoże do wykonywania lekowrażliwości bakterii metodą pasków z gradientem stężeń antybiotyków Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 17 | Podłoża agarowe do hodowli bakterii z badanego powietrza | Podłoże na płytkach, do monitorowania kontaminacji w środowisku szpitalnym 5,5 cm |  |
| 18 | Podłoża agarowe do oceny czystości badanej powierzchni | Podłoże na płytkach do monitorowania skażenia powierzchni w środowisku szpitalnym o średnicy 5,5 cm |  |
| 19 | Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram ujemnych | Testy zamknięte , bezpieczne przy opracowywaniu, automatycznie napełniane w analizatorze |  |
| 20 | Testy do automatycznego wykonywania antybiogramów pałeczek Gram ujemnych ( należy wymienić wszystkie typy) | Testy o szerokim spektrum antybiotyków, możliwość wyboru różnych zestawów antybiotyków. Zamknięte, bezpieczne przy opracowywaniu materiału, napełniane automatycznie w analizatorze. |  |
| 21 | Test krążkowy na cefinazę | Krążek bibułowy nasycony chromogenną cefalosporyną, która uwalnia czerwony składnik pod wpływem hydrolizy przez β-laktamazę. |  |
| 22 | Bulion typtozowo-sojowy | Podłoże w probówkach, gotowe do użycia. |  |
| 23 | Bulion Brain- Heart | Podłoże w probówkach, gotowe do użycia. |  |
| 24 | Testy identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus |  |
| 25 | Szybki test do wykrywania pałeczek Gram ujemnych wytwarzających karbapenemazy | Gotowy test do szybkiego wykrywania szczepów Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii wytwarzających karbapenemazy. Odczyt testu max. po 2 h |  |
| 26 | Podłoża do posiewów krwi dla dorosłych | Podłoże do namnażania i wykrywania mikroorganizmów tlenowych i względnie beztlenowych ( bakterie i grzyby) we krwi i płynach ustrojowych fizjologiczne jałowych. Butelki plastikowe, nietłukące. |  |
| 27 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach tlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamująca działanie antybiotyków | Podłoże do namnażania i wykrywania mikroorganizmów tlenowych ( bakterie i grzyby) we krwi u pacjentów poddanych antybiotykoterapii. Butelki plastikowe, nietłukące. |  |
| 28 | Podłoża do posiewów krwi dla dzieci | Podłoże do namnażania i wykrywania mikroorganizmów tlenowych ( bakterie i grzyby) we krwi. Butelki plastikowe, nietłukące. |  |
| II Diagnostyka bakterii Gram dodatnich |
| 29 | Todd-Hewith bulion | Podłoże w probówkach, gotowe do użycia. Wybiórcze wzbogacone do namnażania paciorkowców grupy B |  |
| 30 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Staphylococcus aureus | Wybiórcza izolacja gronkowców wraz z bezpośrednią identyfikacją Stahylococcus aureus Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 31 | Columbia CNA +5% krwinki barana | Wybiórcza hodowla i różnicowanie hemolizy bakterii Gram dodatnich. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 32 | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus/ podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus opornych na metycylinę MRSA | Podłoże dwudzielne chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus​/ podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S.aureus opornych na metycylinę MRSA Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 33 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | Do badań przesiewowych w kierunku Streptococcus gr. B Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 34 | Podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis | Podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 35 | Mueller Hinton agar +5% krwinki końskie +20 mg/l NAD | Podłoże do wykonywania antybiogramów dla bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 36 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii Gram dodatnich. W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie. |  |
| 37 | Testy do wykonywania antybiogramów dla bakterii Gram dodatnich. ( należy wymienić wszystkie typy) | Testy do automatycznego wykonywania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla bakterii Gram dodatnich. Możliwość wyboru testów z różnym składem antybiotyków.. W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie. |  |
| III Diagnostyka bakterii rosnących w warunkach beztlenowych |
| 38 | Bulion Schaedlera z vit. K3 | Bulion do hodowli bakterii beztlenowych. W probówkach, gotowy do użycia |  |
| 39 | Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią z neomycyną i wankomycyną | Podłoże do wybiórczej izolacji bakterii beztlenowych. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 40 | Podłoże chromogenne do izolacji Clostridium difficile | Podłoże chromogenne do izolacji Clostridium difficile Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 41 | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych |  |
| 42 | Testy do wykonania antybiogramów dla bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | Testy do wykonania antybiogramów o szerokim spektrum antybiotyków dla bakterii rosnących w warunkach beztlenowych |  |
| 43 | Podłoża do posiewów krwi dla dorosłych dla bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | Podłoże do namnażania i wykrywania mikroorganizmów beztlenowych we krwi i płynach ustrojowych fizjologiczne jałowych. Butelki plastikowe, nietłukące. |  |
| 44 | Podłoże do posiewów krwi w warunkach beztlenowych dla dorosłych z mieszaniną hamująca działanie antybiotyków | Podłoże do namnażania i wykrywania mikroorganizmów beztlenowych we krwi i płynach ustrojowych fizjologicznie jałowych u pacjentów poddanych antybiotykoterapii. Butelki plastikowe, nietłukące. |  |
| 45 | Agar Brucella z krwią | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych z materiałów klinicznych i do określania wartości MIC dla beztlenowców przy użyciu pasków z gradientem stężeń leków przeciwbakteryjnych Płytki o średnicy 9 cm |  |
| IV Diagnostyka grzybów |
| 46 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida albicans | Podłoże z substratem chromogennym do izolacji i identyfikacji Candida albicans. Płytki o średnicy 9 cm |  |
| 47 | Bulion Sabourouda | Bulion do wybiórczego namnażania grzybów w probówkach, gotowy do użycia |  |
| 48 | Testy do identyfikacji grzybów | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów. W pełni bezpieczne, zamknięte, napełniane automatycznie w systemie. |  |
| 49 | Testy do wykonania mykogramów | Testy do wykonania mykogramów i odczytu automatycznego |  |
| 50 | Podłoże RPMI | Podłoże do wykonania mykogramów metodą pasków z gradientem stężeń antymykotyków Płytki o średnicy 9 cm |  |
| V Testy z ciągłym gradientem stężeń określające dokładną wartość MIC |
| 51 | Paski z ciągłym gradientem stężeń określające dokładną wartość MIC dla bakterii tlenowych i beztlenowych |  |  |
| 52 | Paski wykrywające mechanizmy oporności bakterii Gram dodatnich i ujemnych |  |  |
| 53 | Paski z ciągłym gradientem stężeń do wykonania mykogramów |  |  |
| 54 | NaCl 0,85% do wykonywania zawiesin do antybiogramów wykonywanych metodą pasków z gradientem stężeń wraz z urządzeniem do kontroli gęstości zawiesiny w skali McFarlanda | Sól fizjologiczna w ampułkach poj. 2 ml do wykonywania zawiesin do antybiogramów wykonywanych metodą pasków z gradientem stężeń wraz z urządzeniem do kontroli gęstości zawiesiny bakteryjnej |  |
| VI. Inne testy |
| 55 | Waaler Rose | Półilościowy test służący do określenia miana klasy IgM czynnika reumatoidalnego w ludzkiej surowicy zmodyfikowany testem Waaler Rose przy użyciu mikropłytek. |  |
| 56 | Zestaw do barwienia metodą Grama | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama w systemie automatycznym, gwarantujący szybkie i wystandaryzowane barwienie, bezpieczny dla operatora. |  |
| 57 | System do wytworzenia atmosfery beztlenowej | Zestaw torebka, generator i klips do hodowli bakterii w atmosferze beztlenowej |  |
| 58 | System do wytworzenia atmosfery mikroaerofilnej | Zestaw torebka, generator i klips do hodowli bakterii w atmosferze mikroaerofilnej |  |
| 59 | Testy wskaźnikowe | Testy wskaźnikowe do wykrywania atmosfery beztlenowej |  |
| 60 | System do wytwarzania atmosfery bogatej w CO2 | Zestaw torebka, generator i klips do hodowli bakterii w atmosferze bogatej w CO2 |  |

V KLASYFIKACJA ODCZYNNIKÓW – wzór

Wykonawca ma obowiązek wypełnić poniższą tabelę dla każdego odczynnika.

Tabela nr  3

| L.p. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Klasyfikacja odczynników |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | niebezpieczne | bezpieczne |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

VI WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORA DO POSIEWÓW KRWI -  Tabela nr 4

| Lp. | Parametr | Opis parametru w oferowanym analizatorze/ Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający dopuszcza aparat używany, wyprodukowany nie wcześniej niż po styczniu 2013 r. Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... |  |
| 2 | Do dokumentacji przetargowej musi być dostarczony opis techniczny oferowanego analizatora , ze szczególnym uwzględnieniem wymogów granicznych ( folder, instrukcje aparaturowe). | DO OFERTY |
| 3 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy z dania 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz.U.N107, poz. 679). | Na wezwanie Zamawiającego |
| 4 | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu. |  |
| 5 | Aparat do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych. |  |
| 6 | Aparat z oprogramowaniem dającym następujące możliwości: A/ wprowadzanie danych o pacjencie, takich jak; nazwisko, imię, B/ możliwość podglądu prób; krzywych przebiegu reakcji , prób dodatnich C/Konieczne dołączenie do oferty przetargowej materiałów takich jak : instrukcja obsługi, foldery, zdjęcia, materiały reklamowe w języku polskim. |  |
| 7 | Pojemność analizatora min. 60 miejsc. |  |
| 8 | Gniazdo USB -możliwość wykonania kopii zapasowej za pomocą pamięci USB |  |
| 9 | System złożony z modułu inkubacyjno - pomiarowego z monitorem i drukarką oraz UPS. |  |
| 10 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych. |  |
| 11 | Certyfikat przeglądu technicznego dopuszczający aparat do eksploatacji | DO OFERTY |
| 12 | Drukarka laserowa monochromatyczna , bez specjalnych wymagań |  |

VII Wymogi graniczne dla analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości - Tabela nr 5

| Lp. | Parametr | Opis parametru w oferowanym analizatorze/ Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający dopuszcza analizator nowy Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... | Podać |
| 2 | Do dokumentacji przetargowej musi być dostarczony opis techniczny oferowanego analizatora , ze szczególnym uwzględnieniem wymogów granicznych ( folder, instrukcje aparaturowe). | DO OFERTY |
| 3 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy z dania 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz.U.N107, poz. 679). | Na wezwanie Zamawiającego |
| 4 | Program ekspercki, interpretujący uzyskane wyniki zgodnie z zaleceniami EUCAST. |  |
| 5 | W pełni automatyczna procedura badań (dotyczy napełniania testów, inkubacji, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie). |  |
| 6 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. |  |
| 7 | Szerokie możliwości diagnostyczne : identyfikacja następujących drobnoustrojów (min. 400 gatunków): Bakterie Gram-ujemne Bakterie Gram –dodatnie Z rodziny Neisseria, Haemophilus Bakterie beztlenowe i Corynebacterium Grzyby z rodzaju Candida Możliwość oznaczenia lekowrażliwości: Bakterii Gram-ujemnych Bakterii Gram –dodatnich Grzybów dorożdżopodobnych Zamawiający dopuszcza odczyt manualny lekowrażliwości Haemophilus i bakterii beztlenowych. |  |
| 8 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. |  |
| 9 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: HLAR, VRE, GISA, MLSb, ESBL, AmpC, KPC, MRSA, MRSE. |  |
| 10 | Średni czas identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin. |  |
| 11 | Testy bezpieczne dla użytkownika, całkowicie szczelne po napełnieniu, bez możliwości rozlania lub wycieku materiału zakaźnego. Do oferty wymagane jest dołączenie instrukcji obsługi analizatora oraz ulotek technicznych stosowanych podłóż. |  |
| 12 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych. |  |
| 13 | Wyposażony w urządzenie podtrzymujące napięcie o mocy stosownie do zaoferowanego aparatu – UPS. |  |
| 14 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe z nadrukowanymi fabrycznie kodami kreskowymi pozwalającymi na połączenie karty z numerem pacjenta, zarejestrowanym w bazie danych. |  |
| 15 | Interpretacja przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie. |  |
| 16 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności. |  |
| 17 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym do obsługi Pracowni mikrobiologicznej. |  |
| 18 | Pojemność analizatora min. 60 miejsc. |  |
| 19 | Certyfikat przeglądu technicznego dopuszczający aparat do eksploatacji | DO OFERTY |

VIII PARAMETRY OCENIANE

Tabela nr 6   Parametry oceniane dla analizatora mikrobiologicznego do inkubacji, odczytu testów identyfikacyjnych i antybiogramowych z UPS

| L.p | Wymogi oceniane | Opis / tak / nie | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczna procedura badań (dotyczy napełniania testów, inkubacji, inokulacji zawiesiny, odczytu wyników i usuwania testów po zakończonym odczycie). |  | TAK = 100 NIE = 0 |
| 2 | Program ekspercki, interpretujący uzyskane wyniki zgodnie z zaleceniami EUCAST. |  | TAK = 100 NIE = 0 |
| 3 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym |  | TAK = 100 NIE = 0 |
| 4 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  | TAK = 100 NIE = 0 |
| 5 | Brak dodatkowych odczynników do wywołania reakcji barwnych |  | TAK = 100 NIE = 0 |
|  |  | Razem | 500 |

IX WYMÓG GRANICZNY DLA APARATU DO BARWIENIA PREPARATÓW - Tabela nr 7

| Lp. | Parametr | Opis parametru w oferowanym analizatorze |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... | Podać |
| 2 | Do dokumentacji przetargowej musi być dostarczony opis techniczny oferowanego analizatora , ze szczególnym uwzględnieniem wymogów granicznych ( folder, instrukcje aparaturowe). | Na wezwanie Zamawiającego |
| 3 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy z dania 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz.U.N107, poz. 679). | Na wezwanie Zamawiającego |
| 4 | System napylania odczynników na preparaty, następnie automatyczne utrwalanie preparatów. |  |
| 5 | Dowolne programowanie A/ dozowania objętości jodyny i fioletu krystalicznego B/ sposób odbarwiania i dobarwiania odczynnikiem kontrastowym C/ dostosowane do grubości preparatu i definiowane przez użytkownika |  |
| 6 | Informacja o postępie procesu barwienia dostępna na ekranie |  |
| 7 | Aparat umożliwiający śledzenie daty ważności odczynników oraz monitorowanie ich zużycia |  |
| 8 | Całkowity cykl barwienia trwający nie dłużej niż 7 minut |  |
| 9 | Po wykonaniu barwienia preparaty muszą być suche i gotowe do oglądania pod mikroskopem. |  |
| 10 | Odczynniki stosowane do barwienia gotowe do użycia, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach. |  |
| 11 | Bezpieczna utylizacja odpadów. |  |
| 12 | Szczelne połączenie każdego odczynnika z aparatem, niezależny dla niego pojemnik, rurka zasilająca, pompa i dysza natryskująca |  |
| 13 | Pojemność min. 10 preparatów. |  |
| 14 | Monitorowanie napełnienia pojemnika na odpady |  |
| 15 | Szczelne połączenie pojemnika na odpady z aparatem |  |

X WARUNKI GRANICZNE DLA SPRZĘTU CHŁODNICZEGO  - Tabela nr 8

| L.p | Nazwa sprzętu | ilość | Posiadanie w asortymencie/ tak, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający dopuszcza sprzęt używany wyprodukowany nie wcześniej niż po styczniu 2013 roku. Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... |  |  |
| 2 | Szafa chłodnicza wymiary zewnętrzne ok 725x740x2000 – drzwi przeszklone , Zakres temperatury optymalny –1 do +7C, dopuszczalny –1 do +10C, obudowa biała | 1 |  |
| 3 | Zamawiający dopuszcza sprzęt używany wyprodukowany nie wcześniej niż po styczniu 2010 roku. Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... |  |  |
| 4 | Szafa chłodnicza wymiary zewnętrzne ok ok.1200x740x2000 – drzwi przeszklone , Zakres temperatury optymalny –1 do +7C, dopuszczalny –1 do +10C, obudowa biała | 1 |  |

XI WYMOGI GRANICZNE DLA oprogramowana informatycznego obsługującego Pracownię mikrobiologiczną

- Rozszerzenie funkcjonalności aktualnie działającego w laboratorium systemu informatycznego Centrum-    Marcel o:  możliwość automatycznego tworzenia dokumentów zgłoszeniowych biologicznych czynników chorobotwórczych.

- Wykonanie w trakcie trwania umowy do 5 dodatkowych eksportów danych zawartych w bazie systemu wg ustalonego  wzoru do pliku formatu csv

- Możliwość wydruku z systemu karty pracy nad zleceniem.

XII Wymogi graniczne dla laptopa -  tabela nr 9

| Lp. | Nazwa urządzenia | Opis: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający laptopa fabrycznie nowego Podać nazwę laptopa , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... |  |
| 2 | Laptop Systemem operacyjnym Windows 7 PRO Procesor i 5 Pamięć 4-8 GB RAM Dysk SSD 128-256 GB Matryca 15,6 |  |

XIII Wymogi graniczne aparatu do badania próbek powietrza z dodatkowym aplikatorem do badania powierzchni -  Tabela nr 10

| Lp. | Parametr | Opis parametru w oferowanym sprzęcie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający dopuszcza aparat używany wyprodukowany nie wcześniej niż po styczniu 2011 roku. Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... |  |
| 2 | Do dokumentacji przetargowej musi być dostarczony opis techniczny oferowanego analizatora , ze szczególnym uwzględnieniem wymogów granicznych ( folder, instrukcje aparaturowe). | Na wezwanie Zamawiającego |
| 3 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy z dania 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz.U.N107, poz. 679). | Na wezwanie Zamawiającego |
| 4 | Aparat wraz z min. pięcioma wymiennymi ekranami |  |
| 5 | Ekran ciekłokrystaliczny |  |
| 6 | Dźwiękowy sygnał zakończenia pobrania próbki |  |
| 7 | Możliwość pobierania prób o różnej objętości |  |
| 8 | Wizualny i dźwiękowy sygnał wyczerpania baterii |  |
| 9 | Możliwość opóźnienia startu ( 60 min max) |  |
| 10 | Moc i częstotliwość : 90-260 VAC/ 60-50 Hz |  |
| 11 | Natężenie i prędkość przepływu Przepływ 100 l/min i prędkość zderzenia cząsteczek o powierzchnię podłoża 20m/sek |  |
| 12 | Możliwość stosowania płytek 90 mm i 65 mm |  |
| 13 | Praca zgodna ze standardem ISO/DIS 14698-1 |  |
| 14 | Możliwość sterylizacji ekranów do pobierania próbek w autoklawie w 134° C oraz dezynfekowania wszystkich części składowych aparatu |  |
| 15 | Aplikator przystosowany do płytek o śr. 50 mm z wystandaryzowanym czasem i siłą nacisku , do pobierania próbek czystościowych z powierzchni badanych |  |
| 16 | Certyfikat przeglądu technicznego dopuszczający aparaty do eksploatacji | Na wezwanie Zamawiającego |

XIV WYMOGI GRANICZNE DLA KLIMATYZATORÓW  -  tabela nr 11

| lp | Nazwa urządzenia | Opis: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający dopuszcza sprzęt używany wyprodukowany nie wcześniej niż po styczniu 2010 Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... |  |
| 2 | Klimatyzator 1 - typ: ścienny model chłodząco/grzewczy praca ekonomiczna nawiew wielokierunkowy (swing) automatyczna zamiana trybu pracy cicha praca programator praca ze zwiększoną mocą zdejmowana kratka wlotowa filtr odporny na pleśń filtr jonowy pilot bezprzewodowy |  |
| 1 | Zamawiający dopuszcza sprzęt używany wyprodukowany nie wcześniej niż po styczniu 2010 Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... |  |
| 2 | Klimatyzator 2 - typ: ścienny model chłodząco/grzewczy praca ekonomiczna nawiew wielokierunkowy (swing) automatyczna zamiana trybu pracy cicha praca programator praca ze zwiększoną mocą zdejmowana kratka wlotowa filtr odporny na pleśń pilot bezprzewodowy |  |

_______________________________

Podpis  i pieczęć Wykonawcy

Pakiet II

Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora.

Uwaga!

W opisie wymogi graniczne, musi być opisane każde z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.

Brak wartości/opisu ( lub zapis „NIE”) w kolumnie „TAK/opis” -  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Wartości podane w rubryce „ Warunki graniczne” stanowią nieprzekraczalne minimum, nie spełnienie któregokolwiek wymogu w dniu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

- Warunki graniczne - wymagania ogólne

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w zakresie pakietu II.

- Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo w zakresie dostaw odczynników i sprzętu.

- Do składanej oferty należy załączyć:

    - Opis oferowanego analizatora i oferowanego sprzętu technicznego.

    - Sposób wzorcowania

    - Zasady serwisowania

    - Instrukcje odczynnikowe

- Wymagane jest, aby opis odczynników, karty charakterystyki i instrukcje obsługi oferowanych analizatorów, sprzętu technicznego były w języku polskim.

- Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć na wezwanie Zamawiającego -  w formie papierowej: opis BHP, instrukcje obsługi, karty charakterystyki.

- Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy  z dania 20 maja 2010 roku  o wyrobach medycznych ( Dz.U.N107, poz. 679) – oświadczenie na wezwanie Zamawiającego.

- Opis odczynników w języku polskim musi zawierać:

    - Nazwę odczynnika

    - Nr katalogowy odczynnika

    - Sposób konfekcjonowania

    - Ilość oznaczeń z opakowania

- Kontrola zewnątrz-laboratoryjna -zgodna z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w tabeli nr 1, "Wymogi graniczne dla asortymentu"

- Koszt kontroli zewnątrz-laboratoryjnej po stronie Wykonawcy.

- W celu określenia kosztów całkowitych oferowanych odczynników, Wykonawca musi określić wszystkie niezbędne odczynniki, które muszą być zakupione do wykonania analiz przedstawionych w poniższym pakiecie.

- W celu określenia kosztów całkowitych Wykonawca musi podać wszystkie elementy zużywalne i odczynniki niezbędne do konserwacji i serwisowania oferowanego analizatora.

- Wykonawca musi podać rodzaj i ilość kalibratorów, kontroli dla wszystkich parametrów zamieszczonych w wymogach granicznych niniejszego załącznika.

- W przypadku nie oszacowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oferowanych analizatorów i systemu informatycznego, koszt wynikający z potrzeb Zamawiającego poniesie Wykonawca – łącznie z kosztami ich transportu.

- Należy podać imię i nazwisko, telefon, fax osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach:

- Merytorycznych związanych z obsługą oferowanego analizatora w zakresie:

    - immunochemii

___________________________________________________________________

  - W sprawie serwisowania oferowanych analizatorów

________________________________________________________________________

  - W sprawie serwisowania innego sprzętu technicznego

________________________________________________________________________

  - W sprawie serwisowania systemu informatycznego

_________________________________________________________________

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w ofercie oświadczenia, że oferowane odczynniki posiadają certyfikat CE, zgodny z wymogami rozporządzenia o  Wyrobach Medycznych - na wezwanie Zamawiającego

- Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył i zainstalował oferowany analizator do MLD w Zgorzelcu do 4 tygodni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Jednocześnie z instalacją analizatora, Wymagane jest podłączenie analizatora do systemu informatycznego Zlecającego

- Analizator musi być zainstalowany i zwalidowany, w terminie do 2 tygodni od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Szkolenie personelu musi być przeprowadzone bezpośrednio po instalacji sprzętu, w okresie do 3 tygodni od dnia dostawy sprzętu.

- Termin dostawy, instalacji i szkolenia, musi być ustalony z kierownikiem Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

- Wraz z dostawą sprzętu musi być dostarczony pakiet odczynników startowych, w celu uruchomienia i walidacji analizatora.

- Pakiet startowy musi zawierać odczynniki dla minimum dwóch badań.

- Termin realizacji zamówienia na odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne  i elementy zużywalne nie może przekraczać 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą fax-em lub e-mail.

- Możliwość zamówienia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych  i elementów zużywalnych w trybie Cito - w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą fax lub e-mail.

- Wykonawca będzie informował Zamawiającego  o zmianach w realizacji zamówienie (zmiany zamówionych ilości i ustalonych terminów)

- Ilość opakowań przewidywaną na okres trzech lat dla określonej liczby oznaczeń musi być obliczona z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę

- W przypadku, gdy określona w ofercie Wykonawcy ilość kalibratorów, materiałów kontrolnych, elementów zużywalnych, będzie mniejsza niż zaplanowano w specyfikacji przetargowej, Wykonawca pokryje pozostałe koszty, niezbędne do pracy z analizatorem.

- W incydentalnym przypadku gdy Wykonawca nie posiada asortymentu zgodnie ze specyfikacją umowy i nie może go przesłać do 5 dni, za zgodą Zamawiającego Wykonawca wykona badania we wskazanym przez Wykonawcę laboratorium i poniesie koszty badań w tym laboratorium, zgodnie z obowiazującym cennikiem.

- W okresie dzierżawy analizator i inny sprzęt, serwisowany będzie przez Wykonawcę bezpłatnie.

    - Przeglądy serwisowe muszą być zgodne z wymaganiami producenta oraz naprawy, w tym dojazd do Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy.

    - Wykonawca musi przedstawić harmonogram przeglądów serwisowych oferowanego analizatora – liczony w miesiącach od daty podpisania umowy ( na wezwanie Zamawiającego)

    - Wykonawca musi podać koszt wszystkich materiałów zużywalnych, które muszą być wykorzystane w czasie przeglądu serwisowego.

    - W przypadku nie oszacowania należytej ilości materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania przeglądu serwisowego, awarii, konserwacji sprzętu - koszt powyższego poniesie Wykonawca.

    - Czas reakcji serwisu na uszkodzenie analizatora do 24 h, w dni robocze,  naprawa w ciągu kolejnych do 48 h, w dni robocze, od momentu zgłoszenia awarii.

    - W przypadku braku możliwości naprawy - wymiana analizatora, na inny o tych samych parametrach wymaganych w SiWZ i dostarczenie nowego sprzętu - do 7 dni od dnia zgłoszenia awarii.

    - W przypadku awarii analizatora, Wykonawca pokryje koszty wykonanych badań zgodnie z obowiązującym cennikiem, we wskazanym przez Wykonawcę laboratorium.

- W przypadku odczynników wymagany jest termin ważności termin ważności nie krótszy niż   -  min 6 miesięcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy odczynniki z krótszym terminem ważności, Zamawiający zwróci odczynniki na koszt Wykonawcy.

- W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony Wykonawcy  - jeśli Wykonawca nie będzie posiadał odczynników z wymaganym terminem ważności i Zamawiający celem realizacji swych zadań - zmuszony zostanie do skorzystania z odczynnika z datą ważności zaoferowaną przez Wykonawcę,  - Wykonawca naliczy cenę za ten odczynnik z odpowiednim upustem cenowym (nie mniej niż 50% ceny), natomiast w terminie 14 dni przed upływem daty ważności odczynników j/w - dostarczy nowe opakowanie odczynników z datą ważności i odbierze przedmiot podlegający wymianie – korygując fakturę o ilości oznaczeń niewykorzystane przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wynik badania nie zostanie wydany w wymaganym czasie - z powodu:

- braku dostaw z winy Wykonawcy, tj.

- niesprawnego systemu informatycznego (dotyczy również wadliwie działającego systemu oraz archiwizacji wyników oraz wyników przesyłanych drogą elektroniczną do odbiorcy zewnętrznego,

- niesprawnego przedmiotu zamówienia (np. analizatory, sprzęt komputerowy)

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację wobec osób trzecich.

- Odczynniki muszą posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z Ustawą z dn. 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322)

- Do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca  dostarczony Zamawiającemu  karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych z potwierdzeniem zgodności.

- W przypadku gdy odczynnik nie jest sklasyfikowany do grupy odczynników niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, że odczynnik nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna (na wezwanie Zamawiającego)

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży wykaz substancji niebezpiecznych i wykaz substancji niesklasyfikowanych jako substancja niebezpieczna, zgodnie ze wzorem przedstawionym w tabeli nr 3

- Warunki graniczne - wymagania szczegółowe

- Wymogi graniczne dla asortymentu

Tab. 1 Wykaz badań i ilość wykonywanych oznaczeń – wymóg graniczny

| L. p. | Nazwa badania | Przewidywana ilość oznaczeń na 3 lata | Tak/ Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | anty-HCV | 360 |  |
| 2 | anty-TG | 1260 |  |
| 3 | anty-TPO | 2830 |  |
| 4 | HBs Ag | 360 |  |
| 5 | HIV | 360 |  |
| 6 | Mononukleoza zakaźna EBNA IGG | 550 |  |
| 7 | Mononukleoza zakaźna EBV VCA IGM | 550 |  |
| 8 | Mononukleoza zakaźna EBV VCA/EA IGG | 550 |  |
| 9 | Procalcytinina | 3470 |  |
| 10 | Toksopazmoza IgG | 1937 |  |
| 11 | Toksopazmoza IgM | 3010 |  |
| 12 | Troponiny | 360 |  |
| 13 | TSH | 360 |  |
| 14 | Witamina D 25-OH | 1440 |  |
|  | Kontrole i kalibratory |  |  |
| 15 | Kalibratory - N |  |  |
| 16 | Kalibratory - P |  |  |
|  | Inne odczynniki niezbędne do obsługi analizatora |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 | Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. (Dz.U . Nr 107 poz. 679) - oświadczenie Wykonawcy | na wezwanie Zamawiającego |
| 19 | Instrukcje odczynnikowe producenta w języku polskim. | Do oferty |
| 20 | Karty charakterystyki w języku polskim | do 7 dni zawarcia umowy |
| 21 | Wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych. | na wezwanie Zamawiającego |

- Wymogi graniczne dla odczynników

Tab. 2 Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych

| L. p. | Rodzaj parametru kalibrowanego lub kontrolowanego | Nazwa kalibratora lub materiału kontrolnego (N/P) | Częstotliwość kalibracji/rekalibracji | Częstotliwość kontroli | Sposób konfekcjonowaniaNr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | anty-HCV |  |  |  |  |
| 2 | anty-TG |  |  |  |  |
| 3 | anty-TPO |  |  |  |  |
| 4 | HBs Ag |  |  |  |  |
| 5 | HIV |  |  |  |  |
| 6 | Mononukleoza zakaźna EBNA IGG |  |  |  |  |
| 7 | Mononukleoza zakaźna EBV VCA IGM |  |  |  |  |
| 8 | Mononukleoza zakaźna EBV VCA/EA IGG |  |  |  |  |
| 9 | Procalcytinina |  |  |  |  |
| 10 | Toksopazmoza IgG |  |  |  |  |
| 11 | Toksopazmoza IgM |  |  |  |  |
| 12 | Troponiny |  |  |  |  |
| 13 | TSH |  |  |  |  |
| 14 | Witamina D 25-OH |  |  |  |  |

3. KLASYFIKACJA ODCZYNNIKÓW – wzór

Wykonawca ma obowiązek wypełnić poniższą tabelę dla każdego odczynnika.

Tabela nr  3

| L.p. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Klasyfikacja odczynników |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | niebezpieczne | bezpieczne |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

4.Wymogi graniczne dla oferowanego analizatora immunochemicznego

Tab. 4 Wymogi graniczne dla oferowanego analizatora

| L.p | Wymogi graniczne | Tak/ opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunochemiczny – fabrycznie nowy - wolnostojący Uwaga: rozmiary analizatora nie mogą przekraczać (dł /szer) 170/75 cm, wraz z ramieniem monitora). Dopuszcza się monitor wolno-stojący |  |
| 2 | Podać nazwę analizatora immunochemicznego, producenta, nr katalogowy, rok produkcji Wartość netto: Wartość brutto: | Podać |
| 3 | Analizator musi wykonywać badania metodą ELFA |  |
| 4 | Do dokumentacji przetargowej musi być dostarczony opis techniczny oferowanego analizatora, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów granicznych (folder, instrukcje aparaturowe) | do oferty |
| 5 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie, że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | na wezwanie Zamawiającego |
| 6 | Analizator musi wykonywać wszystkie oznaczenia immunochemiczne przedstawione w tab 1 Wykaz badań i ilość wykonywanych oznaczeń – wymóg graniczny |  |
| 7 | Analizator immunochemiczny, automatyczny, gwarantujący pracę z pojedynczymi testami i pozwalający na śledzenie procesu analitycznego, na każdym etapie. |  |
| 8 | Analizator musi posiadać automatyczny moduł pipetujący zapewniający ochronę próbki przed kontaminacją. |  |
| 9 | Analizator musi posiadać możliwość automatycznej kalibracji i automatycznego rozcieńczania. |  |
| 10 | Wymagane jest automatyczne samotestowanie odczynników |  |
| 11 | Analizator musi posiadać dwukienkuwą komunikację z LIS i musi być podłączony do sieci informatycznej Marcel na koszt Wykonawcy |  |
| 12 | Analizator musi posiadać możliwość wykonania minimum 35 oznaczeń na godzinę |  |
| 13 | Możliwość pracy na próbkach macierzystych dowolnego systemu zamkniętego |  |
| 14 | Możliwość wykonywania badań CITO bez przerywania ciągłości pracy |  |
| 15 | Czytnik kodów kreskowych do próbek i odczynników |  |
| 16 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki |  |
| 17 | Oflagowanie wyników |  |
| 18 | Oprogramowanie do kontroli jakości badań |  |
| 19 | UPS zewnętrzny zabezpieczający pracę analizatora minimum 30 min |  |
| 20 | Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację |  |
| 21 | Wykonawca musi zapewnić nieodpłatne podłączenie analizatora do programu informatycznego Centrum Marcela |  |
| 22 | Wykonawca musi zapewnić nieodpłatnie udział w zewnątrz-laboratoryjnej kontroli, potwierdzającej wiarygodność wykonywanych badań na nieznanym materiale kontrolnym. |  |
| 23 | Wykonawca wymaga, aby kontrola zewnątrz-laboratoryjna była przeprowadzona na materiałach kontrolnych, zgodnie z wyszczególnionymi programami lub materiałach i programach innej firmy równoważnych z wymienionymi poniżej. Riquas RQ941 – 1 raz w miesiącu dla; prokalcytoniny, anty-TPO, anty-TG, witaminy D Labquality 5641 – 4 razy do roku, mononukleoza, p/c specyficzne Labquality 5420 – 2 razy do roku, Toksoplazmoza gondi – p/c Labquality 5094 – 2 razy do roku, p/c anty Hbs i HCV Labquality 5091 – 2 razy do roku, p/c anty HIV |  |
| 24 | Instrukcja obsługi i serwisowania - producenta dla oferowanego analizatora, (w języku polskim) – dostarczona Zamawiającemu w dniu instalacji. |  |
| 25 | W przypadku, gdy odczynniki, kalibratory, materiał kontrolny wymaga ustalonych terminów zamówień, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram dostaw. | na wezwanie Zamawiającego |
| 26 | Opis programu kalibracji i kontroli wewnątrz-laboratoryjnej dla poszczegolnych parametrów musi być przedstawiony do oferty przetargowej Wykonawcy w języku polskim. | do oferty |
| 27 | Liczba przeszkolonych osób nie mniejsza niż 2 |  |

5.  Wymogi graniczne do specyfikacji elementów zużywalnych dla analizatora

- Wykonawca ma obowiazek opisać wszystkie elementy zużywalne niezbędne do pracy z oferowanym analizatorem, w zakresie:

- bezpośredniej pracy z oferowanym sprzętem, np. kuwety, elektrody lampy i inne

- serwisowania, np: odczynniki płuczące, czyszczące,  i inne

- wymiany serwisowej, wynikającej z cyklu pracy

- Wszystkie elementy zużywalne muszą być wyszczególnione w tab 4. Wykaz elementów zużywalnych dla oferowanego analizatora i tab. Formularz cenowy dla elementów zużywalnych

- W przypadku braku wyceny elementów zużywalnych koszt ich poniesie Wykonawca.

Tab. 5 Wykaz elementów zużywalnych dla oferowanego analizatora

| Lp. | Nazwa elementu zużywalnego | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Czas gwarancji | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

6. Wymogi graniczne dla serwisowania analizatora immunochemicznego

Tab. 5 Wymogi graniczne dla serwisowania analizatora

| Lp. | Wymogi graniczne | Tak / opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koszt przeglądów serwisowych i napraw oferowanego analizatora po stronie Wykonawcy |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie sprzętu do 24 h, naprawa do kolejnych 48h od czasu zgłoszenia do serwisu. W przypadku braku mozliwości naprawy wymiana sprzętu lub dostarczenie nowego sprzętu do 7 dni od zgloszenia awarii. |  |
| 3 | W przypadku analizatora wymagany jest dostęp do wsparcia serwisowego w trybie online |  |
| 4 | Przeglady serwisowe zgodnie z wymogami producenta, nie rzadziej niz jeden raz do roku. |  |
| 5 | Za realizację przeglądów serwisowych odpowiada Wykonawca |  |
| 6 | Podać przewidywany harmonogram przeglądów serwisowych dla oferowanego analizatora na okres 3 lat | na wezwanie Zamawiającego |
| 7 | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora, e-mail |  |

- Parametry oceniane

Tabela nr 7  Parametry oceniane

| L.p | Wymogi oceniane | Opis / tak / nie | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W przypadku zaoferowania odczynników zawierających w zestawie kalibratory, materiały kontrolne, Wykonawca otrzyma za każdy zestaw po 10 pk |  | TAK = 10 NIE = 0 Max 120 pkt |
| 2 | Trwałość zestawu po rekonstytucji powyżej 4 m-cy. Każdy zestaw odczynników, który po rekonstytucji ma więcej niż 4 m-ce otrzyma 10 pkt |  | TAK = 10 NIE = 0 Max 120 pkt |
| 3 | W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje analizator, który generuje indywidualny raport badania, zawierający wynik badania, odczynnik , nr serii, kalibracje i kontrole, otrzyma 100 pkt |  | TAK = 100 NIE = 0 |
| 4 | Przeszkolenie więcej niż dwie osoby, maksymalnie dodatkowo 5 osób. Za przeszkolenie każdej z osób Wykonawca otrzyma 100 pkt, maksymalnie 500 pkt. |  | TAK = 100 NIE = 0 Max 500 pkt |
|  |  | Razem | 840 |

_______________________________

Podpis  i pieczęć Wykonawcy

PAKIET III

Pakiet nr III - obejmuje dostawy asortymentu wymienionego w tabeli nr 1 oraz dzierżawę czytnika szybkich testów immunochromatograficznych

I WYMÓG GRANICZNY- posiadanie w asortymencie

Uwaga!

W opisie wymogi graniczne, musi być opisane każde z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.

Brak wartości/opisu ( lub zapis „NIE”) w kolumnie „TAK/opis” -  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

Wartości podane w rubryce „ Warunki graniczne” stanowią nieprzekraczalne minimum, nie spełnienie któregokolwiek wymogu w dniu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

II WARUNKI GRANICZNE - wymagania ogólne

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w zakresie pakietów.

    - Zamawiający wyraża zgodę na podwykonawstwo  – (do max. 5% WARTOŚCI brutto ZAMÓWIENIA) – W przypadku zaistnienia podwykonawstwa - Zamawiający wymaga złożenia wykazu podwykonawców – po dokonaniu rozstrzygnięcia i wyboru oferty  - do dnia podpisania umowy.

    - W przypadku konieczności realizacji wymogów przy współudziale Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek wskazania zakresu zamówień realizowanych przez Podwykonawcę oraz wskazać wartość tych zamówień j/w -  netto i brutto.

ZAKRES___________________________________________________________________________

WARTOŚĆ NETTO ORAZ WARTOŚĆ BRUTTO____________________________________________

- Do składanej oferty należy załączyć:

    - Opis oferowanych analizatorów i oferowanego sprzętu technicznego.

    - Sposób wzorcowania

    - Zasady serwisowania

    - Instrukcje odczynnikowe

    - Wymagane jest, aby opis odczynników, karty charakterystyki i instrukcje obsługi oferowanych analizatorów, sprzętu technicznego były w języku polskim.

    - Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć do dokumentacji przetargowej w formie papierowej: opis BHP, instrukcje obsługi, karty charakterystyki.

- Opis odczynników w języku polskim musi zawierać:

    - Nazwę odczynnika

    - Nr katalogowy odczynnika

    - Sposób konfekcjonowania

    - Ilość oznaczeń z opakowania

    - Koszt kontroli zewnątrz-laboratoryjnej (zgodny z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w tabeli nr 1) - po stronie Wykonawcy.

    - W celu określenia kosztów całkowitych oferowanych odczynników, Wykonawca musi określić wszystkie niezbędne odczynniki, które muszą być zakupione do wykonania analiz przedstawionych w poniższym pakiecie.

    - W celu określenia kosztów całkowitych Wykonawca musi podać wszystkie elementy zużywalne i odczynniki niezbędne do konserwacji i serwisowania oferowanego sprzętu..

    - W przypadku nie oszacowania ilości odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oferowanych analizatorów i systemu informatycznego, koszt wynikający z potrzeb Zamawiającego poniesie Wykonawca – łącznie z kosztami ich transportu.

- Należy podać imię i nazwisko, telefon, fax osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach:

  - Merytorycznych związanych z obsługą oferowanego analizatora w zakresie:

mikrobiologii____________________________________________________________________

  - W sprawie serwisowania oferowanych analizatorów _____________________________________________________________________________

  - W sprawie serwisowania innego sprzętu technicznego _____________________________________________________________________________

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia, że oferowane odczynniki posiadają certyfikat CE – na wezwanie Zamawiającego..

- Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył oferowany sprzęt sukcesywnie to jest:

- Podłączenie zainstalowanego sprzętu do systemu informatycznego w terminie instalacji sprzętu.

- Sprzęt musi być zainstalowany i zwalidowany, w terminie do 2 tygodni od daty od daty dostawy (dostawa - do 4 tygodni od podpisania umowy)..

- Szkolenie personelu musi być przeprowadzone bezpośrednio po instalacji sprzętu, w okresie do 2 tygodni od dnia dostawy sprzętu.

- Termin dostawy, instalacji i szkolenia, musi być ustalony z kierownikiem Pracowni Mikrobiologicznej.

- Wraz z dostawą sprzętu musi być dostarczony pakiet odczynników startowych, w celu uruchomienia i sprawdzenia sprzętu.

- Pakiet startowy musi zawierać odczynniki dla minimum pięciu badań.

- Termin realizacji zamówienia na odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne  i elementy zużywalne do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą fax lub e-mail.

- Możliwość zamówienia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych  i elementów zużywalnych w trybie Cito - w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą fax lub e-mail.

- Wykonawca będzie informował Zamawiającego  o zmianach w realizacji zamówienie  (zmiany zamówionych ilości i ustalonych terminów)

- Ilość opakowań przewidywaną na okres trzech lat dla określonej liczby oznaczeń należy obliczyć z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę

- W przypadku, gdy określona w ofercie Wykonawcy ilość kalibratorów, materiałów kontrolnych, elementów zużywalnych, będzie mniejsza niż zaplanowano w specyfikacji przetargowej, Wykonawca pokryje pozostałe koszty, niezbędne do pracy z analizatorem.

- W incydentalnym przypadku gdy Wykonawca nie posiada asortymentu zgodnie ze specyfikacją umowy i nie może go przesłać do 5 dni, za zgodą Zamawiającego prześle równoważny asortyment najpóźniej do 24 godzin po terminie.

- W okresie dzierżawy analizatory i inny sprzęt techniczny oraz elektroniczny, serwisowany będzie przez Wykonawcę bezpłatnie.

- Przeglądy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta oraz naprawy, w tym dojazd do Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy.

- Do składanej oferty Wykonawca musi przedstawić harmonogram przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu – liczony w miesiącach od daty podpisania umowy - na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca musi podać koszt wszystkich materiałów zużywalnych które muszą być wykorzystane w czasie przeglądu serwisowego.

- W przypadku nie oszacowania należytej ilości materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania przeglądu serwisowego, awarii, konserwacji sprzętu - koszt powyższego poniesie Wykonawca.

- Czas reakcji serwisu na uszkodzenie analizatora do 24 h w dni robocze ,  naprawa w ciągu 48 h w dni robocze  od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku braku możliwości naprawy - wymiana analizatora / dostarczenie nowego sprzętu - do 7 dni od dnia zgłoszenia awarii.

- Wykonawca pokryje koszty badań wykonanych w innym laboratorium w przypadku awarii sprzętu, wraz z przesyłką tychże badań do innego laboratorium, od momentu zaistnienia awarii do czasu zakończenia.

- Termin ważności odczynników  musi być nie krótszy niż min 6 miesięcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy odczynniki z krótszym terminem ważności, Zamawiający zwróci odczynniki j/w na koszt Wykonawcy.

- W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony Wykonawcy  - jeśli Wykonawca nie będzie posiadał odczynników z wymaganym terminem ważności i Zamawiający celem realizacji swych zadań - zmuszony zostanie do skorzystania z odczynnika z datą ważności zaoferowaną przez Wykonawcę,  - Wykonawca naliczy cenę za ten odczynnik z odpowiednim upustem cenowym (nie mniej niż 50% ceny), natomiast w terminie 14 dni przed upływem daty ważności odczynników j/w - dostarczy nowe opakowanie odczynników z datą ważności i odbierze przedmiot podlegający wymianie – korygując fakturę o ilości oznaczeń niewykorzystane przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wynik badania nie zostanie wydany w wymaganym czasie - z powodu:

    - braku dostaw z winy wykonawcy,

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację wobec osób trzecich.

- Krążki antybiogramowe zgodne z zaleceniami EUCAST.

- Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy  z dania 20 maja 2010 roku  o wyrobach medycznych ( Dz.U.N107, poz. 679). (oświadczenie na wezwanie Zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianego asortymentu w przypadku zmiany zaleceń Krajowego Specjalisty ds Mikrobiologii oraz ze względów epidemiologicznych ( pojawienie się patogenów z nowymi mechanizmami oporności), oraz pojawieniem się w asortymencie nowych opcji terapeutycznych i testów wykrywających najnowsze mechanizmy oporności.

- Wykonawca powinien posiadać system zarządzania jakością ISO 9001 oraz

Certyfikat ISO 13485 na produkcję podłoży i odczynników – oświadczenie dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

- Odczynniki muszą posiadać karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z Ustawą z dn. 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63, poz. 322)

- Do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych z potwierdzeniem zgodności.

- W przypadku gdy odczynnik nie jest sklasyfikowany do grupy odczynników niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, że odczynnik nie jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna.

- Na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć wykaz substancji niebezpiecznych i wykaz substancji niesklasyfikowanych jako substancja niebezpieczna, zgodnie ze wzorem przedstawionym w tabeli nr 3.

- Kontrola zewnątrz-laboratoryjna Labquality- w/g  oferty międzynarodowego programu zewnętrznej oceny jakości organizowanego przez Labquality 2017.  Dystrybutor programu w Polsce -  firma Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych ( SOWA-MED), ul. Dębinki 7,80-211 Gdańsk lub równoważna.

III WARUNKI GRANICZNE - wymagania szczegółowe

Tab. 1 Wykaz i ilość wymaganego asortymentu

| Lp | Przedmiot zamówienia | Przewidywana ilość asortymentu na trzy lata ( sztuka | Posiadany w asortymencie/ opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I Testy lateksowe |
| 1 | Test lateksowy do wykrywania Staphylococcus aureus | 2000 |  |
| 2 | Test lateksowy do wykrywania MRSA | 150 |  |
| 3 | Test lateksowy dla paciorkowców β - hemolitycznych | 200 |  |
| 4 | Test lateksowy do paciorkowców β – hemolitycznych grupy B | 600 |  |
| 5 | Test lateksowy do wykrywania antygenów bakteryjnych w PMR | 30 |  |
| 6 | Test lateksowy do wykrywania Streptococcus pneumoniae | 1500 |  |
| II Immunochromatograficzne testy kasetkowe wraz z czytnikiem |
| 7 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów paciorkowców grupy A bezpośrednio z wymazów z gardła | 250 |  |
| 8 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Rota i Adenowirusa | 500 |  |
| 9 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Norowirusa w próbce kału | 100 |  |
| 10 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów RSV w wymazie z nosogardzieli | 400 |  |
| 11 | Testy do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w próbce moczu | 100 |  |
| 12 | Test kasetkowy immunoenzymatyczny do wykrywania IgM przeciwko Mycoplasma pneumoniae | 1500 |  |
| 13 | Testy do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w próbce moczu | 100 |  |
| 14 | Testy do wykrywania antygenu Neisseria gnonorrhoeae bezpośrednio w wymazie z pochwy | 100 |  |
| 15 | Testy do wykrywania antygenu Trichomonas vaginalis bezpośrednio w wymazie z pochwy l | 100 |  |
| III Krążki diagnostyczne do identyfikacji drobnoustrojów, antybiogramowe i do wykrywania mechanizmów oporności |
| 16 | Paski do wykrywania oksydazy | 1500 |  |
| 17 | Testy do wykrywania Moraxella catarrhalis | 100 |  |
| 18 | Testy do różnicowania Moraxella i Neisseria | 500 |  |
| 19 | Krążki do izolacji Haemophillus zawierające bacytracynę, NAD i heminę | 200 |  |
| 20 | Krążki do różnicowania Haemophillus zawierające bacytracynę i heminę | 1500 |  |
| 21 | Krążki do różnicowania Haemophillus zawierające bacytracynę i NAD | 1500 |  |
| 22 | Krążki do selektywnej izolacji Neisseria meningitidis | 100 |  |
| 23 | Krążki do identyfikacji Gardnerella vaginalis | 500 |  |
| 24 | Krążki bibułowe do czynników hamujących w moczu | 15000 |  |
| 25 | Krążki F ( z furazolidonem) | 200 |  |
| 26 | Zestaw krążków do wykrywania ESBL zgodny z zaleceniami Eucast | 1200 |  |
| 27 | Zestaw krążków do wykrywania ESBL i AmpC zgodny z zaleceniami Eucast | 1200 |  |
| 28 | Zestaw krążków do wykrywania KPC,MBL.OXA48 zgodny z zaleceniami Eucast | 300 |  |
| 29 | Krążki antybiogramowe Erytomycyna 15 μg | 200 |  |
| 30 | Krążki antybiogramowe Klindamycyna 2 μg | 200 |  |
| 31 | Krążki antybiogramowe Meropenem 10 μg | 100 |  |
| 32 | Krążki antybiogramowe Cefoksytyna 30 μg | 100 |  |
| 33 | Krążki antybiogramowe Imipenem 10μg | 100 |  |
| 34 | Krążki antybiogramowe Ertapenem 10μg | 100 |  |
| 35 | Krążki antybiogramowe Amoksycylina/ kwas klawulanowy 20/10 μg | 100 |  |
| 36 | Krążki antybiogramowe Cefotaksym 30 μg | 100 |  |
| 37 | Krążki antybiogramowe Ceftazydym 30 μg | 100 |  |
| 38 | Krążki antybiogramowe Aztreonam 30 μg | 100 |  |
| 39 | Krążki antybiogramowe Penicylina 1 IU | 100 |  |
| 40 | Krążki antybiogramowe Oksacylina 1 μg | 100 |  |
| 41 | Krążki antybiogramowe Mupirocyna 200 μg | 100 |  |
| 42 | Podłoże agarowe do namnażania i przechowywania szczepów wzorcowych w probówce ze skosem | 2200 |  |
| IV Drobny sprzęt |
| 43 | Dyspenser do nakładania krążków | 3 |  |
| 44 | Stolik obrotowy | 1 |  |
| 45 | Pisak do liczenia kolonii | 3 |  |
| 46 | Aparat do suszenia preparatów mikroskopowych | 1 |  |
| V kontrola Labquality |
| 47 | Bezpośrednie wykrywanie Rota i Adenowirusów w kale | 3 |  |
| 48 | Detekcja antygenu wirusa oddechowego RSV | 3 |  |
| 49 | Mycoplasma pneumoniae - przeciwciała | 3 |  |
| 50 | Legionella – wykrywanie antygenu w moczu | 3 |  |
| 51 | Streptococcus pneumoniae – wykrywanie antygenu w moczu | 3 |  |
| VI Inne odczynniki niezbędne do obsługi sprzętu |
|  | NADTO: |  |
| 52 | Termin ważności – odczynniki – min. 6 miesięcy od daty dostawy | Podać: |
| 53 | Wymagane jest aby była możliwość pozyskania Świadectwa kontroli jakości do każdej nowej serii odczynnika |  |
| 54 | Wszystkie materiały kontrolne muszą posiadać Deklaracje zgodności i Certyfikat CE | na wezwanie Zamawiającego |
| 55 | Instrukcje odczynnikowe muszą być w języku polskim | na wezwanie Zamawiającego |
| 56 | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o każdej aktualizacji odczynników, kart charakterystyki odczynników niebezpiecznych |  |

IV WARUNKI GRANICZNE DLA CZYTNIKA TESTÓW KASETKOWYCH  -Tabela nr 2

| Lp. | Parametr | Opis parametru w oferowanym analizatorze/ podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu nowego. Podać nazwę analizatora , producenta, rok produkcji. Wartość netto:.................................... Wartość brutto.................................... | Podać |
| 2 | Do dokumentacji przetargowej musi być dostarczony opis techniczny oferowanego analizatora , ze szczególnym uwzględnieniem wymogów granicznych ( folder, instrukcje aparaturowe). | DO OFERTY |
| 3 | Wykonawca musi przedstawić oświadczenie że zaproponowany analizator spełnia wymogi ustawy z dania 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych ( Dz.U.N107, poz. 679). | na wezwanie Zamawiającego |
| 4 | Możliwość odczytywania testów różnych producentów |  |
| 5 | Możliwość odczytania kasety ułożonej w skanerze w dowolny sposób |  |
| 6 | Waga skanera maksymalnie do 3 kg |  |
| 7 | Możliwość połączenia skanera do systemu laboratoryjnego – przesył danych jedno- lub dwukierunkowo |  |
| 8 | Możliwość elastycznego dopasowania wyglądu raportu końcowego z zależności od potrzeb |  |

V Ocena skanera - tabela nr 3

| L.p | Wymogi oceniane | Opis / tak / nie | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość odczytywania testów różnych producentów |  | TAK = 100 NIE = 0 |
| 2 | Możliwość odczytania kasety ułożonej w skanerze w dowolny sposób |  | TAK = 10 NIE = 0 |
| 3 | Waga skanera do 3 kg |  | TAK = 10 NIE = 0 |
| 4 | Możliwość elastycznego dopasowania wyglądu raportu końcowego z zależności od potrzeb |  | TAK = 10 NIE = 0 |
|  |  | Razem | 130 |

V KLASYFIKACJA ODCZYNNIKÓW – wzór

Wykonawca ma obowiązek wypełnić poniższą tabelę dla każdego odczynnika.

Tabela nr  4

| L.p. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Klasyfikacja odczynników |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | niebezpieczne | bezpieczne |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

VII OPIS ASORTYMENTU -  Tabela nr 5

| LP | Nazwa asortymentu | Opis asortymentu | Posiadane w asortymencie/opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I Testy lateksowe |
| 1 | Test lateksowy do wykrywania Staphylococcus aureus | Szybki test aglutynacji lateksowej do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus, wraz z kontrolą dodatnią i ujemną |  |
| 2 | Test lateksowy do wykrywania MRSA | Szybki test aglutynacji lateksowej do wykrywania Staphylococcus aureus opornych na metycylinę poprzez oznaczenie PBP2" wraz z kontrolą dodatnią i ujemną |  |
| 3 | Test lateksowy dla paciorkowców β - hemolitycznych | Szybki test aglutynacji lateksowej do identyfikacji szczepów Streptococcus β – hemolitycznych wraz z kontrolą dodatnią i ujemną |  |
| 4 | Test lateksowy do paciorkowców β – hemolitycznych grupy B | Szybki test aglutynacji lateksowej do identyfikacji szczepów paciorkowców β – hemolitycznych grupy B wraz z kontrolą dodatnią i ujemną |  |
| 5 | Test lateksowy do wykrywania antygenów bakteryjnych w PMR | Szybki test aglutynacji lateksowej do wykrywania antygenów bakteryjnych: Streptococcus gr. B, Haemophilus influenzae typu b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis z grup A,B,C,Y, W 135 oraz Escherichia coli K1występujących w płynie mózgowo-rdzeniowym wraz z kontrolą dodatnią |  |
| 6 | Test lateksowy do wykrywania Streptococcus pneumoniae | Szybki test aglutynacji lateksowej do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae z hodowli bakteryjnej wraz z kontrolą dodatnią i ujemną |  |
| II Immunochromatograficzne testy kasetkowe wraz z czytnikiem |
| 7 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów paciorkowców grupy A bezpośrednio z wymazów z gardła | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów paciorkowców grupy A bezpośrednio z wymazów pobranych z gardła wraz z kontrolą dodatnią |  |
| 8 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Rota i Adenowirusa | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Rotawirusa i Adentowirusa w próbce kału wraz z kontrolą dodatnią |  |
| 9 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Norowirusa w próbce kału | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Norowirusa w próbce kału wraz z kontrolą dodatnią |  |
| 10 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów RSV w wymazie z nosogardzieli | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów RSV w wymazie z nosogardzieli wraz z kontrolą dodatnią |  |
| 11 | Testy do wykrywania antygenu Legionella pneumophila w próbce moczu | Szybki test immunochromatograficzny służący do jakościowego wykrywania antygenu Legionella pneumophila w próbkach moczu wraz z kontrolą dodatnią |  |
| 12 | Test kasetkowy immunoenzymatyczny do wykrywania IgM przeciwko Mycoplasma pneumoniae | Test kasetkowy do wykrywania obecności IgM przeciwko M.pneumoniae w surowicy ludzkiej. Kontrola dodatnia i ujemną w zestawie |  |
| 13 | Testy do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w próbce moczu | Szybki test immunochromatograficzny służący do jakościowego wykrywania antygenu Streptococcus penumoniae w próbkach moczu wraz z kontrolą dodatnią |  |
| 14 | Testy do wykrywania antygenu Neisseria gnonorrhoeae bezpośrednio w wymazie z pochwy | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu Neisseria gonorrhoeae wraz z kontrolą dodatnią. |  |
| 15 | Testy do wykrywania antygenu Trichomonas vaginalis bezpośrednio w wymazie z pochwy l | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu Trichomonas vaginalis wraz z kontrolą dodatnią. |  |
| III Krążki diagnostyczne do identyfikacji drobnoustrojów, antybiogramowe i do wykrywania mechanizmów oporności |
| 16 | Paski do wykrywania oksydazy | Reakcja barwna, odczyt makroskopowy, szczelnie zapakowane z osuszaczem |  |
| 17 | Testy do wykrywania Moraxella catarrhalis | Krążkowe lub paskowe |  |
| 18 | Testy do różnicowania Moraxella i Neisseria | Krążkowe lub paskowe |  |
| 19 | Krążki do izolacji Haemophillus zawierające bacytracynę, NAD i heminę | Krążki bibułowe nasycone bacytracyną i heminą do izolacji Haemophilus. |  |
| 20 | Krążki do różnicowania Haemophillus zawierające heminę | Krążki bibułowe nasycone heminą do różnicowania Haemophillus. |  |
| 21 | Krążki do różnicowania Haemophillus zawierające bacytracynę i NAD | Krążki bibułowe nasycone NAD do różnicowania Haemophilus |  |
| 22 | Krążki do selektywnej izolacji Neisseria meningitidis | Krążki do izolacji Neisseria meningitidis. |  |
| 23 | Krążki do identyfikacji Gardnerella vaginalis | Krążki bibułowe do identyfikacji Gardnerella vaginalis |  |
| 24 | Krążki bibułowe do czynników hamujących w moczu | Jałowe krążki bibułowe o średnicy 6-9 mm do określania w moczu i innych płynach ustrojowych obecności czynnika hamującego wzrost bakterii Gram- dodatnich i Gram- ujemnych |  |
| 25 | Krążki F ( z furazolidonem) | Krążki bibułowe nasycone furazolidonem do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus |  |
| 26 | Zestaw krążków do wykrywania ESBL zgodny z zaleceniami Eucast | Zestaw krążków do potwierdzania wytwarzających ESBL Enterobacteiceae, krążki w fiolce, każda szczelnie zapakowana z osuszaczem zgodne z zaleceniami Eucast |  |
| 27 | Zestaw krążków do wykrywania ESBL i AmpC zgodny z zaleceniami Eucast | Zestaw krążków do potwierdzania wytwarzających ESBL i AmpC Enterobacteriaceae. krążki w fiolce, każda szczelnie zapakowana z osuszaczem zgodne z zaleceniami Eucast |  |
| 28 | Zestaw krążków do wykrywania KPC,MBL.OXA48 zgodny z zaleceniami Eucast | Zestaw krążków do potwierdzania wytwarzających karbapenemazy Enterobacteriaceae, krążki w fiolce, każda szczelnie zapakowana z osuszaczem zgodne z zaleceniami Eucast |  |
| 29 | Krążki antybiogramowe Erytromycyna 15 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 30 | Krążki antybiogramowi Klindamycyna 2 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 31 | Krążki antybiogramowe Meropenem 10 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 32 | Krążki antybiogramowe Cefoksytyna 30 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 33 | Krążki antybiogramowe Imipenem 10μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 34 | Krążki antybiogramowe Ertapenem 10μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 35 | Krążki antybiogramowe Amoksycylina/ kwas klawulanowy 20/10 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 36 | Krążki antybiogramowe Cefotaksym 30 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 37 | Krążki antybiogramowe Ceftazydym 30 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 38 | Krążki antybiogramowe Aztreonam 30 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 39 | Krążki antybiogramowe Penicylina 1 IU | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 40 | Krążki antybiogramowe Oksacylina 1 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 41 | Krążki antybiogramowe Mupirocyna 200 μg | krążki w plastikowej rurce, każda szczelnie zapakowane,zgodne z zalecaniami Eucast. |  |
| 42 | Podłoże agarowe do namnażania i przechowywania szczepów wzorcowych | Podłoże agarowe do namnażania i przechowywania szczepów wzorcowych w probówce ze skosem. |  |
| IV Drobny sprzęt |
| 43 | Dyspens er do nakładania krążków | Łatwa regulacja docisku krążków do agaru dostosowana do wysokości agaru, z możliwością przechowywania w lodówce (opakowanie z pochłaniaczem wilgoci kompatybilny z oferowanymi krążkami. |  |
| 44 | Stolik obrotowy | Regulacja prędkości obrotów. Odporna na środki dezynfekcyjne i UV. Kierunek obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Indukcja i zatrzymanie pracy z użyciem detektora podczerwieni. |  |
| 45 | Pisak do liczenia kolonii | Marker z cyfrowym licznikiem kolonii do użytku w laboratorium. Zliczanie kolonii sygnalizowane dźwiękiem. |  |
| 46 | Aparat do suszenia preparatów mikroskopowych | Min. 10 miejsc, regulacja temperatury, zakres temperatury |  |

_______________________________

Podpis  i pieczęć Wykonawcy