Załącznik nr 1 do SIWZ

__________________ dn. ___________r.

OD:

_____________________________________

(nazwa Wykonawcy)

________________________________

(siedziba Wykonawcy, województwo)

_____________________________________

(tel/fax)

_____________________________________

(EMAIL, STRONA INTERNETOWA)

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU

59-900 Zgorzelec

ul. Lubańska 11/12

tel./fax 75/77 22 858

OFERTA NA: ZAKUP DEFIBRYLATORA ORAZ RESPIRATORA NA POTRZEBY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA- SPZOZ W ZGORZELCU

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

PAKIET 1 - DEFIBRYLATOR

brutto: ______________________ zł (z VAT)

słownie (brutto) zł: ___________________________________________

w tym podatek VAT ______%, 	w wysokości ______________ zł.

WARUNKI REALIZACJI

- długość gwarancji na oferowany  przedmiot zamówienia ______________

- oceniane parametry techniczne – wykazane w opisie przedmiotu zamówienia

zgodnie z załącznikiem: Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

Do oferty ZOSTAŁ załączony Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ oraz zawierający numery katalogowe - w oparciu o które została przygotowana oferta

PAKIET 2 -  RESPIRATOR

brutto: ______________________ zł (z VAT)

słownie (brutto) zł: ___________________________________________

w tym podatek VAT ______%, 	w wysokości ______________ zł.

WARUNKI REALIZACJI

- długość gwarancji na oferowany  przedmiot zamówienia ______________

- oceniane parametry techniczne – wykazane w opisie przedmiotu zamówienia

zgodnie z załącznikiem: Formularz cenowy i opis przedmiotu zamówienia.

Do oferty ZOSTAŁ załączony Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do SIWZ oraz zawierający numery katalogowe - w oparciu o które została przygotowana oferta

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot spełnia wymogi SIWZ w zakresie wymaganego przez opisu przedmiotu zamówienia

lub jego dopuszczenia do zaoferowania 
(wyjaśnienie  nr DZP _____ punkt _____ z dnia _____).

Poniżej przedstawiono wykaz pozycji asortymentowych, których dotyczy dopuszczenie do zaoferowania*:

1) ___________________________________________

2) __________________________________________ itd.)

*(Należy wykazać każdy parametr odbiegający od parametru wymaganego przez Zamawiającego w opisie oraz wskazać parametr oferowany – JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCIŁ ZMIANY WSKUTEK WZNIESIONYCH ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW)

- PODWYKONAWCY

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy:

WYKONAĆ SAMODZIELNIE* /

ZLECIĆ PODWYKONAWCOM*    (*niepotrzebne skreślić)

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY – JEŻELI DOTYCZY*

Należy wskazać części zamówienia oraz wartość lub procentową część zamówienia,  jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

| Części zamówienia jakie zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom - zgodnie z podziałem dokonanym przez wykonawcę | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom | Firmy podwykonawców (nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację o ile są już znane) |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

- OFERTA WSPÓLNA*

JEŻELI DOTYCZY*

Oświadczamy, iż wspólnie ubiegamy się o udzielenie zamówienia. Następujące części zamówienia będą realizowane przez poszczególne podmioty konsorcjum:

Część zamówienia					podmiot konsorcjum

_______________________________________	_______________________________________

_______________________________________	_______________________________________

_______________________________________	_______________________________________

*niepotrzebne skreślić

- OBOWIĄZEK PODATKOWY wynikający  z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:

Niniejszym oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, że na przedmiot zamówienia, na który składamy niniejszą ofertę

POWSTAJE*

NIE POWSTAJE*                                      *niepotrzebne skreślić

u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT (powodujący konieczność doliczenia do przedstawionej w ofercie  ceny podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

(W przypadku, gdy u Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT - należy wskazać nazwę (rodzaj) dostawy/usługi/roboty budowlanej, która prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, oraz jej wartość bez kwoty podatku).

Wykaz j/w -

ZOSTAŁ*

NIE ZOSTAŁ* *                                     *niepotrzebne skreślić

załączony do oferty.

(Wykaz należy załączyć do oferty na odrębnym dokumencie - wskazując dodatkowo, którego  zadania (Pakietu) i której pozycji asortymentowej w danym zadaniu/pakiecie - dotyczy).

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Na osobę upoważnioną do kontaktów wyznaczamy:

(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

__________________________________________

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY:

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisywania umowy są

(imię, nazwisko, stanowisko): _________________________________________

- WADIUM

Wadium w wysokości _______________ PLN

zostało wniesione w dniu _______________ w następującej formie: ____________________________________.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

Konto bankowe, na które zamawiający może dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej ________________________________________________________

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – NIE DOTYCZY

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ____________________ zł, (podstawą wyliczeń jest cena całkowita podana w ofercie.)

- Oświadczamy, że upoważniamy Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli do uzyskania informacji od osób prawnych i instytucji publicznych, do sprawdzenia prawdziwości oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od _________ do _________ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie:

_________________________________________________________________________________

* JEŻELI DOTYCZY

- Oświadczamy, że wykonawca jest:

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM/ MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM/ DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWEM*.

*niepotrzebne skreślić

- TABELA INFORMACYJNA

Proszę wypełnić poniższą tabelę - DANE Z TABELI ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO DZIAŁU WIODĄCEGO W CELU REALIZACJI ZAWARTEJ UMOWY (proszę o wskazanie numerów wewnętrznych, a nie jedynie numeru centrali)

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| adres na jaki należy przesyłać korespondencję |  |
| dział odpowiedzialny za ralizację zamówienia nr telefonu nr faksu adres e-mail imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę zamówienia |  |

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

Załączniki:

- ______________________

- ______________________

- ______________________

- ______________________

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Załącznik nr 2 do SWIZ

FORMULARZ CENOWY-                 PAKIET 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa i producent proponowanego przedmiotu zamówienia oraz numer katalogowy | Ilość przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator (zawierający pełne wyposażenie opisane w Zał. Nr 3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Torba do defibrylatora |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) |  |

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Medyczny Zamawiającego.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane sa prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczam/y, że skonfigurowane wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

FORMULARZ CENOWY-                 PAKIET 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa i producent proponowanego przedmiotu zamówienia oraz numer katalogowy | Ilość przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator (zawierający pełne wyposażenie opisane w Zał. Nr 3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem– proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) |  |

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Medyczny Zamawiającego.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane sa prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczam/y, że skonfigurowane wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Załącznik nr 3 do SWIZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2017r)

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

DEFIBRYLATOR – KOMPLET

| 1 | Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK. Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Aparat przenośny | TAK / Podać |  |
| 6. | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK |  |
| 7. | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa | TAK / Podać |  |
| 8. | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |
| 9. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK |  |
| 10. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK |  |
| 11. | Współczynnik ochrony: min. IP 44 | TAK / Podać |  |
| 12. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
| 13. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
| 14. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 5 do 300J | TAK |  |
| 15. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 23 | TAK / Podać |  |
| 16. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
| 17. | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane, transparentne w RTG (w zestawie 20 kompletów), w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK |  |
| 18. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. | TAK |  |
| 19. | Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK |  |
| 20. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
| 21. | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK / Podać |  |
| 22. | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | TAK / Podać |  |
| 23. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 24. | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta, w zestawie 3 komplety kabli do EKG | TAK |  |
| 25. | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
| 26. | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min. | TAK / Podać |  |
| 27. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia | TAK / Podać |  |
| 28. | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK / Podać |  |
| 29. | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm. | TAK / Podać |  |
| 30. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |
| 31. | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych | TAK |  |
| 32. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK |  |
| 33. | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK |  |
| 34. | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK |  |
| 35. | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika, w zestawie kaniule dla dorosłych dla pacjenta zaintubowanego (50 szt.) | TAK / Podać |  |
| 36. | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | TAK |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK |  |
| 38. | Torba na defibrylator | TAK |  |
| Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia) |
|  | OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź |
| 39. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii | od 5 do 360 - 8 pkt. do 300 - 0 pkt. |  |
| 40. | Poziomy energii zewnętrznej | powyżej 23 - 8 pkt. do 23 - 0 pkt. |  |
| 41. | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 7" | 8" i powyżej - 8 pkt. 7" - 0 pkt. |  |
| 42. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów | 8 poziomów wzmocnienia i więcej - 6 pkt. 7 poziomów wzmocnienia - 0 pkt. |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym. Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | Tak |  |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | Podać okres gwarancji. min. 24 miesiące, za każde kolejne 6 miesięcy dodatkowe 5 pkt. |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | <=48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany | Podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważne pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Wskazać rodzaj dokumentu. DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W DACIE URUCHOMIENIA URZĄDZENIA |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Tak NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Wskazać rodzaj dokumentu (dokument NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak NALEŻY ZŁOŻYĆ W DACIE URUCHOMIENIA URZĄDZENIA |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Podać (dokument NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

KARTA  KONTROLI

W związku z wymaganiami  Art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych  Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z  późn. zm.  oraz normy PN-EN 62353 w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu medycznego proszę podać wymagania producenta w zakresie wykonywania czynności  okresowej  kontroli pod względem bezpieczeństwa.

Nazwa i  typ sprzętu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Klasa  ochrony   (podać  I , II , III )  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Typ części aplikacyjnych  (określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

(określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

Test przewodu ochronnego  (podać wartość limitu  mΩ)   .  .  .  .   mΩ

Prąd upływu urządzenia  (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda różnicowa    	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Prąd upływu części aplikacyjnych (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Rezystancja izolacji (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu MΩ)

-  pomiędzy zasilaniem a uziemieniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a uziemieniem  (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .   MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a zasilaniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  MΩ

Test funkcjonalny  (określić zalecenia  producenta co do sposobu i zakresu wykonania)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Inne wytyczne producenta co do sposobu wykonywania i zakresu  kontroli bezpieczeństwa elektrycznego:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET 2

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2017r)

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

RESPIRATOR – KOMPLET

| 1 | Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK. Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Aparat transportowy | TAK / Podać |  |
| 6 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu | TAK |  |
| 7 | Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do +50oC |  |  |
| 8 | Współczynnik ochrony: min. IP 54 | TAK / Podać |  |
| 9 | Maksymalna waga modułu respiratora - poniżej 2,5 kg | TAK / Podać |  |
| 10 | Jednorazowe obwody oddechowe układu CPAP -6 szt w zestawie | TAK |  |
| 11 | Tryb wentylacji IPPV/ CMV | TAK |  |
| 12 | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 13 | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 450 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) | TAK / Podać |  |
| 14 | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny ≥ 120 l/min. | TAK / Podać |  |
| 15 | Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 0-12 l/min. | TAK / Podać |  |
| 16 | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O | TAK / Podać |  |
| 17 | Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. | TAK / Podać |  |
| 18 | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | TAK / Podać |  |
| 19 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej | TAK |  |
| 20 | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: -częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min -objętość oddechowa min. 70-1500 ml | TAK / Podać |  |
| 21 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O | TAK / Podać |  |
| 22 | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O | TAK / Podać |  |
| 23 | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 24 | Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: -wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta -niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego | TAK |  |
| 25 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |
| 26 | Przenośny zestaw tlenowy: -torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy – 1 szt -butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm – 1 szt -reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK |  |
| 27 | Uchwyt karetkowy do respiratora | TAK |  |
| 28 | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, 30 szt. w zestawie | TAK |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy urządzenia o muduł do manulalnej wentylacji ciśnieniowej noworodka | TAK / NIE Podać |  |
| 30 | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla | TAK / NIE Podać |  |
| Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia) |
|  | OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź |
| 31 | Możliwość rozbudowy urządzenia o muduł do manulalnej wentylacji ciśnieniowej noworodka | Możliwość rozbudowy – 15 pkt Brak możliwości rozbudowy – 0 pkt |  |
| 32 | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla | Możliwość rozbudowy – 15 pkt Brak możliwości rozbudowy – 0 pkt |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym. Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-naprawy uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej. | Tak |  |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | Podać okres gwarancji. min. 24 miesiące, za każde kolejne 6 miesięcy dodatkowe 5 pkt. |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (oraz w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z późn. zm.) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | <=48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany | Podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia, a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważne pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Wskazać rodzaj dokumentu. DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W DACIE URUCHOMIENIA URZĄDZENIA |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Tak NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Wskazać rodzaj dokumentu (dokument NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak NALEŻY ZŁOŻYĆ W DACIE URUCHOMIENIA URZĄDZENIA |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Podać (dokument NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

KARTA  KONTROLI

W związku z wymaganiami  Art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych  Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z  późn. zm.  oraz normy PN-EN 62353 w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu medycznego proszę podać wymagania producenta w zakresie wykonywania czynności  okresowej  kontroli pod względem bezpieczeństwa.

Nazwa i  typ sprzętu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Klasa  ochrony   (podać  I , II , III )  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Typ części aplikacyjnych  (określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

(określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

Test przewodu ochronnego  (podać wartość limitu  mΩ)   .  .  .  .   mΩ

Prąd upływu urządzenia  (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda różnicowa    	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Prąd upływu części aplikacyjnych (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Rezystancja izolacji (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu MΩ)

-  pomiędzy zasilaniem a uziemieniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a uziemieniem  (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .   MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a zasilaniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  MΩ

Test funkcjonalny  (określić zalecenia  producenta co do sposobu i zakresu wykonania)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Inne wytyczne producenta co do sposobu wykonywania i zakresu  kontroli bezpieczeństwa elektrycznego:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Załącznik nr 4 do SWIZ

Zamawiający:

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu 
ul. Lubańska 11-12,  59-900 Zgorzelec

Wykonawca:

| pełna nazwa/firma | adres |
| --- | --- |
| NIP/PESEL w zależności od podmiotu | KRS/CEiDG w zależności od podmiotu |

reprezentowany przez:

| imię, nazwisko | stanowisko/podstawa do reprezentacji |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:

ZAKUP DEFIBRYLATORA ORAZ RESPIRATORA NA POTRZEBY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA- SPZOZ W ZGORZELCU - prowadzonego przez: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu - oświadczam, co następuje:

I.  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

......................................, dnia ......................................			......................................*

(miejscowość) 						Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................................................................................... ........................................................................................................................................................

......................................, dnia ......................................			......................................*

(miejscowość) 						Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

*PODPISAĆ WŁAŚCIWE OŚWIADCZENIE

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ...................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................, dnia ......................................			......................................*

(miejscowość) 						Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

| pełna nazwa/firma | adres |
| --- | --- |
| NIP/PESEL w zależności od podmiotu | KRS/CEiDG w zależności od podmiotu |

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................, dnia ......................................			......................................*

(miejscowość) 						Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................, dnia ......................................			......................................*

(miejscowość) 						Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

*PODPISAĆ WŁAŚCIWE OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 5 do SWIZ

Zamawiający:

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12,  59-900 Zgorzelec

Wykonawca:

| pełna nazwa/firma | adres |
| --- | --- |
| NIP/PESEL w zależności od podmiotu | KRS/CEiDG w zależności od podmiotu |

reprezentowany przez:

| imię, nazwisko | stanowisko/podstawa do reprezentacji |
| --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: 
ZAKUP DEFIBRYLATORA ORAZ RESPIRATORA NA POTRZEBY WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA- SPZOZ W ZGORZELCU - prowadzonego przez: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu - oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w PKT 5 SIWZ

......................................, dnia ......................................			...................................... *

(miejscowość) 									(podpis)

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ..........................................................................................................................................

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ............................................................. .........................................................................., w następującym zakresie: ....................................... .........................................................................................................................  (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

......................................, dnia ......................................			......................................*

(miejscowość) 						Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................, dnia ......................................			......................................*

(miejscowość) 						Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

*PODPISAĆ WŁAŚCIWE OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 6 do SIWZ

___________________________

miejscowość, dnia

Oświadczenie

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (na podst. art. 24 ust. 11 pzp)

Oświadczamy, że ______________________________________________________________

(pełna nazwa Wykonawcy, siedziba)

1. Nie należymy do grupy kapitałowej

2. Należymy do grupy kapitałowej*

*niepotrzebne skreślić.

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

________________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

UWAGA:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym świadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr  7 do SIWZ

___________________________

miejscowość, dnia

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
 NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH, PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Działając w imieniu:

_____________________________________*

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy: _____________________________________*

biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

_____________________________________.*

Jednocześnie wskazuję, iż:

1.Sposób wykorzystania w/w zasobów przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będzie następujący:

_____________________________________*

2.Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący:

_____________________________________*

*wypełnić wykropkowane miejsca.

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.

________________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Załącznik nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR ….

zawarta w Zgorzelcu, dnia _____________ pomiędzy:

________________________________________

________________________________________

zarejestrowanym w ________________________________________________________,

________________________________________________, pod numerem ____________

reprezentowany przez:

- _____________________________________,

- _____________________________________,

zwanym dalej Wykonawcą, a

Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu,  z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036788

reprezentowanym przez:

Zofię Barczyk - Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i kolejne) przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. z późn. zm.), Strony postanawiają co następuje:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest: zakup defibrylatora (pakiet 1) oraz respiratora (pakiet 2) - przeznaczonego dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu wraz z dostarczeniem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 jest:

- wolny od wad prawnych i nie stanowi zabezpieczenia roszczeń osób trzecich,

- wolny od wad fizycznych, kompletny i fabrycznie nowy,

- posiada instrukcję obsługi w języku polskim, która zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostarczeniem tego sprzętu.

- Przedmiot niniejszej umowy winien spełniać wymogi:

- ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017r. poz. 211j.t. z  późn. zm.)  	lub

- ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach  oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1398 j.t ze zmianami) i/lub;

- ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2047 ze zmianami) lub

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416)

– w zależności od przewidzianego przez producenta przeznaczenia wyrobu. *

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wyżej wymogów w terminie do 3 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego.

* niepotrzebne usunąć

§ 2

MIEJSCE, TERMIN, WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wymieniony w § 1 - do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń: ___________________Wielospecjalistycznego Szpitala  59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12,

- Przedmiot umowy pozostawiony poza wskazaną w pkt. 1 lokalizacją - uważa się za dostarczony niezgodnie z umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do dnia  18.12.2017r .

- Dostawa przedmiotu zostanie wykonana po uprzednim uzgodnieniu terminu pomiędzy Stronami.

§ 3

WYNAGRODZENIE

    - Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na kwotę __________________zł brutto, słownie __________________________________________________ zgodnie z ceną podaną 
w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy.

    - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur VAT przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na wystawionej fakturze, w terminie 14 dni  od daty dostawy przedmiotu zamówienia oraz otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

    - Dokumentem potwierdzającym prawidłową dostawę przedmiotu umowy oraz stanowiącym podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru – sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez obie strony umowy.

    - Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości na dostarczony przedmiot umowy na okres  ____ miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Szczegółowe warunki udzielonej gwarancji określa wypełniony formularz ofertowy: „Warunki gwarancji i serwisu” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz karty gwarancyjne przedmiotu, dostarczone przez Wykonawcę wraz z  przedmiotem umowy.

- Po okresie gwarancji urządzenia, Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny i zobowiązuje się zawrzeć osobną umowę w tym celu, o ile Zamawiający wyrazi wolę zawarcia umowy na ww. usługi.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następne kodeksu cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego art. 556 i następne KC.

§ 5

KARY UMOWNE – ODSETKI

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych – w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy aż do dnia wykonania umowy, potwierdzonej podpisaniem przez strony  bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust.3 umowy,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań gwarancyjnych, o których mowa w  §4 niniejszej umowy– w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy aż do dnia wykonania tych zobowiązań.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, w przypadku przekroczenia terminów wskazanych w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy,

3.  Za odstąpienie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody – Strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez Stronę drugą.

5. Kara umowna lub odsetki powinny być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy, w terminie 14 dni licząc i od daty wystąpienia przez Stronę przeciwną z żądaniem zapłaty.

6. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może dokonać potrącenia należnej mu kwoty z należności Wykonawcy.

§ 6

CESJA WIERZYTELNOŚCI

Zamawiający nie wyraża zgody na zbycie wierzytelności przez Wykonawcę – w żadnej formie prawnej.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony umowy zastrzegają prawo do odstąpienia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy -  po uprzednim bezskutecznym,  pisemnym wezwaniu strony przeciwnej do jej wykonania. W takim przypadku strona odstępująca ma prawo do żądania kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

ZMIANY UMOWY

Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, który dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych poniżej:

- zmiana danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia (miejsca lub daty realizacji umowy)

§ 9 (jeżeli dotyczy)

1. Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:

___________________________________________________________________

2. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego przez jego podwykonawców.

3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca						Zamawiający

______________________				       ______________________