## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet 1
Lp | opis przedmiotu zam. | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu) | przewidyw. ilość zamówienia - szt. | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Klipsownica jednorazowa Klipsownica hemostatyczna, jednorazowa. kąt zagięcia ramienia 135 st, odległość między rozwartymi ramionami 11 mm. Średnica narzędzia 2,5 mm, dł. robocza 2300 mm z funkcją rotacji. Możliwość wielokrotnego otwierania klipsa przed zrzuceniem |  |  | 150
2 | Pętla do polipektomii hexagonalna, jednorazowa, pętla o kształcie hexagonalnym, rozmiar pętli 25x40 mm, pętla wykonana z drutu plecionego, min. Średnica narzędzia 2,4 mm, długość robocza narzędzia 2300mm |  |  | 60
3 | Narzędzie resekcyjne do zmian płaskich, jednorazowe, sterylne, wykonane z płaskiej taśmy zakończonej sprężyną , specjalna konstrukcja umożliwiająca pełne otwarcie, średnica otwartego resektomu 14 mm, długość 27 mm, długość całego narzędzia 2300 mm, średnica 2,4 mm |  |  | 150
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.[np. 200 szt :24 miesięcy (x 2) = 16 szt w opakowaniu],nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet 2
Lp | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokraglony brzeg. |  | op=1szt. | szt | 5
2 | jednorazowy nóż elektrochirurgiczny do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w obrębie jelita grubego; zakończony izolowaną koncówką o średnicy 1,7mm; długość noża 3,5mm; całkowita długość narzędzia 2300mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; |  | op=1szt. | szt | 5
3 | hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcje rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, |  | op=1szt. | szt | 10
4 | jednorazowe nasadki na koncówkę endoskopu MIEKKIE, PROSTE z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 15 mm, odległość od koncówki endoskopu 4 mm; pasują do endoskopów 2T-160 oraz XTQ160; |  | op=10szt. | op | 10
Razem
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 3
Lp | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A i uchwytem do litotryptora MAJ-441; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; |  | op=1szt. | szt | 10
2 | uchwyt do litotryptora mechanicznego do V-system wielorazowego użytku |  | op=1szt. | szt | 1
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 4
Lp | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych do stosowania z użyciem endoskopu, do zabiegów na drogach żółciowych u pajentów o zmiennej anatomii; końcówka dalsza narzędzia zwężana: średnica końcówki 4Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035"; długość narzędzia 2700mm; narzędzie kompatybilne z V-Systemem firmy Olympus; posiada haczyk C umożliwiający zaczepienie narzędziana uchwycie endoskopu; narzędzie dostarczane jest z wprowadzonym mandrynem zapewniającym odpowiednią stabilność narzędzia; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użycia |  | op=1szt. | szt. | 6
2 | Nóż igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskop; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 2400mm; średnica końcówki dystalnej 1,6 mm (5Fr); średnica ostrza 0,2mm; długość ostrza 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; komplatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystylnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku |  | op=1szt. | szt. | 6
3 | jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zweżaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnetrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 2400mm; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzedzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon |  | op=1szt. | szt. | 6
4 | Zestaw do wprowadzania protez średnicy 7Fr; długość robocza 2700mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 7Fr; |  | op=1szt. | szt. | 6
5 | trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku do zabiegów wykonywanych enteroskopem, posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronna CleverCur®zapobiegającą poparzeniem termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu kompatybilny z V- systemem- posiadaznacznik V; długość narzędzia 2400 mm; długość noska 7mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica wspołpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm);dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczanym w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. |  | op=1szt | szt. | 6
6 | jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrędie przewodów żółciowych podczas zabiegówwykonywanych enteroskopem; typ 8-drutowy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4mm; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 2700mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów zółciowych; narzędzie z funkcją rotacji; kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; komplatybilny z V-Sysremem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; |  | op=1szt. | szt. | 5
7 | szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku; maksymalna średnica częsci wprowadzanej 1,6mm; długość robocza 2500mm; długość szczoteczki 5mm, średnica szczoteczki 1mm; minimalna średnica kanału roboczego 1,7mm; |  | op=6szt. | op | 1
Razem
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet 5
Lp | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu) | przewidyw. ilość zamówienia - szt. | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł.480 cm, 5cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, dostępna w rozmiarach 0,021; 0,025; 0,035; końcówka prosta i zagięta |  | szt | 100
2 | Prowadnik do zabiegów ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydroflinie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm; atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4 cm, dająca cień w promieniach RTG, prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1;1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzania oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Oferowana długość 260 i 450 cm, średniaca 0,25"i 0,35". |  | szt | 50
3 | dwuświatłowy koszyk do ekstrakcji. Stosowany do endoskopowego usuwania kamieni żółciowych oraz ciał obcych. Port do wprowadzania prowadnika. Dwukananłowy koszyk umożliwia dostęp prowadnika do żądanej lokalizacji podczas ekstrakcji oraz ułatwia wymianę prowadnika. Koszyk z miękkiego multifilamentu z pamięcią kształtu. |  | szt | 50
4 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii - PEG i FLOW , typu PULL i PUSH, średnica zestawu 20-24 Fr. |  | op=1szt | 120
5 | zagięty sfinkterotom z bardzo długim stożkiem, do kaniulacj dróg żółciowych i wykonania sfinkterotomii. Średnica cewnika 5-4Fr. Kształt końcówki - stożkowa. Długość cewnika: 200cm. Średnica prowadnika 0,021". Długość cięciwy tnącej:15, 20, 25 i 30mm. Typ cięciwy tnącej - pleciona lub monofilamentowa. Do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt | 50
6 | śrubowy przyrząd stosowany do usuwania stentów z dróg żółciowych i trzustkowego przy użyciu prowadnika; przeznaczony do jednorazowego użytku. Średnica stentu do usunięcia: 5; 7; 8,5; 10 i 11Fr. Długośc robocza 168cm. Średnica prowadnika: 0,018" (5Fr) i 0,035". |  | szt | 10
7 | cewnik do ECPW stosowany do podawania kontrastu do dróg żółciowych i trzustkowych w celu uwidocznienia ich podczas fluoroskopii oraz do umożliwienia uzyskania dostępu prowadnikowi do pożądanego przewodu w celu wprowadzenia kompatybilnych urządzeń. Posiada 3 znaczniki na dystalnym końcu. |  | szt | 50
[7 empty] | Razem | 0 | 0
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet 6
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet 6
Lp | opis przedmiotu zam. | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu) | przewidyw. ilość zamówienia - szt. | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | igła do biopsji aspiracyjnej wysokiej rozdzielczości. Do wykonywania biopsji podśluzowkowej zmian żołądkowo-jelitowych poprzez kanał dostępowy endoskopu ultrasonograficznego. Średnica narzędzia w zależności do rozmiaru 5,2 - 4,2 Fr. Wysoce echogeniczna igła z mandrynem ze ściętą końcówką lub końcówką kulową. Średnica igły: 19G, 22G, 25G. Pierścień zabezpieczający przedłużoną igłę. Nastawne przedłużenie igły 0-8 cm, nastawne przedłużenie koszulki 0-5 cm. Do użycia przy minimalnym kanale roboczym 2,0mm. |  | szt | 100
2 | igła do biopsji histologicznej wysokiej rozdzielczości. Średnica narzędzia w zależności do rozmiaru 5,2 - 4,8 Fr. Wysoce echogeniczna igła z mandrynem ze ściętą końcówką lub końcówką kulową.Specjalna końcówka igły zwiększająca wydajność pobierania próbek do badania histologicznego. Do pobierania histologicznych próbek rdzenia. Średnica igły: 19G; 20G; 22G; 25G. Pierścień zabezpieczający przedłużoną igłę. Nakłuwany wzór wysokiej rozdzielczości. Nastawne przedłużenie igły 0-8 cm, nastawne przedłużenie koszulki 0-5 cm. Do użycia przy minimalnym kanale roboczym 2,0mm. |  | szt | 100
Razem
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet 7
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet 7
Lp | opis przedmiotu zam. | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu) | przewidyw. ilość zamówienia - szt. | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | nożyczki endoskopowe jednorazowego użytku. Noże nożyczek funkcjonują jak standardowe nożyczki do cięcia mechanicznego szwów i tkanek. Średnica 2,6 mm. Długość robocza 165 cm. Kompatybilne z elastycznymi endoskopami o średnicy minimalnej 2,8mm. |  | szt | 9
2 | szczotka cytologiczna do dróg żółciowych 2,5cm na cewnik 6 i 8 Fr długości 200cm na prowadnik 0,021 i 0,035; miękki koniec 1,5 i 3,5 cm. |  | szt | 50
Razem
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________
podpis i pieczęć Wykonawcy