**Znak sprawy: 37/ZP/2019 Załącznik nr 3A do SIWZ**

**Wykaz punktów poboru – gaz 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa obiektu | Adres obiektu | | | | Urządzenia | Numer punktu poboru OSD | Wnioskowane parametry | |  |  | |
| Miejscowość | Ulica | Numer | Kod | Moc umowna w kWh/h | Grupa taryfowa  OSD | Ilość gazu w m3 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Wielospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II | Zgorzelec | Lubańska | 11-12 | 59-900 | Kocioł kondensacyjny 600 kW,  wytwornica pary 300 kW, kogeneratory | PL0031907383 | 1160 | W-6.1 | **350 000** |  | |
| 2 | Wielospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II | Zgorzelec | Lubańska | 11-12 | 59-900 | Trzon kuchenny, palniki laboratoryjne | 6032044511 | <110 | W-3.6 | **4 500** |  |  |
| 3 | Ośrodek Rehabilitacji | Zgorzelec | Konarskiego | 5b | 59-900 | Kocioł gazowy 60 kW | 6032013208 | <110 | W-4 | **17 500** |  |  |
| 4 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Zgorzelec | Nadbrzeżna | 5a | 59-921 | Kocioł gazowy 50 kW | PL0031907384 | <110 | W-4 | **26 000** |  |  |
| 5 | Przychodnia Rejonowa | Zgorzelec | Warszawska | 39 | 59-921 | Kocioł gazowy  36 kW | 6032010232 | <110 | W-4 | **9 000** |  |  |
| 6 | Przychodnia Rejonowa | Zgorzelec | Broniewskiego | 27b | 59-900 | Kocioł gazowy 36 kW, kuchenka | 6032055084 | <110 | W-3.6 | **3 200** |  |  |
| 7 | Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | Zgorzelec | Staszica | 5 | 59-900 | Kocioł gazowy, kuchenka | 6032017045 | <110 | W-3.6 | **1 800** |  |  |
| 8 | Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna | Zgorzelec | Warszawska | 30 | 59-900 | Kocioł gazowy 55 kW | 6032010152 | <110 | W-4 | **10 000** |  |  |
| 9 | Przychodnia Wielospecjalistyczna | Gryfów Śląski | Malownicza | 1 | 59-620 | Kocioł gazowy 90 kW | 6030233125 | <110 | W-3.6 | **8 000** |  |  |
| 10 | Przychodnia Rejonowa | Zgorzelec | Reymonta | 1 | 59-900 | Kocioł gazowy 46 kW | 6032081329 | <110 | W-3.6 | **6 500** |  |  |
| 11 | Przychodnia Rejonowa (stomatolog) | Zgorzelec | Reymonta | 1 | 59-900 | Kuchenka, podgrzewacz wody | 6032081250 | <110 | W-1 | **24** |  |  |
| 12 | Przychodnia Rejonowa (mieszkanie) | Zgorzelec | Reymonta | 1 | 59-900 | Kuchenka gazowa, palnik laboratoryjny | 6032081312 | <110 | W-1 | **24** |  |  |
| 13 | Przychodnia Rejonowa | Pieńsk | ul. Hutnicza | 29 | 59-930 | Kocioł gazowy  30kW | 6032093093 | <110 | W-3.6 | **6 500** |  |  |